铅及铅合金化学分析方法
铊的测定  结晶紫吸光光度法

  - 范围

本部分规定了铅及铅合金中铊含量的测定方法。

本部分适用于铅及铅合金中铊含量的测定。测定范围：0.0002％～0.02％。

  - 方法原理

试样用硝酸和盐酸分解，使铅生成氯化铅沉淀分离。结晶紫与铊（III）反应生成有色络合物，于盐酸(0.12mol/L)介质中，用乙酸异戊酯萃取，有机相于分光光度计波长595nm处测量其吸光度。

  - 试剂

    - 市售试剂

    - 乙酸异戊脂。

    - 盐酸（ρ1.19g/mL）。

    - 过氧化氢(30%)。

    - 氯化铵

    - 溶液

    - 盐酸(0.12mol/L)。

    - 硝酸（1＋2）。

    - 氯化钠饱和溶液,优级纯。

    - 高锰酸钾溶液（10g/L）。

    - 结晶紫溶液（0.5g/L）。

    - 三氯化铁溶液（50g/L）：称取5.0g三氯化铁（FeCl3.6H2O）于50mL盐酸（1+1）溶解后，用盐酸（1+1）稀释至100mL。

    - 氨水（1+1）。

    - 标准溶液

- 3.3.1  铊标准贮存溶液：称取0.1117g铊预先在100~105℃烘1小时并于干燥器中冷至室温的三氧化铊基准试剂,置于200mL烧杯中，加入20mL盐酸(1+1)溶解，用盐酸(1+4)移入1000mL容量瓶中稀至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg铊。

3.3.2  铊标准溶液：移取20.00mL铊标准贮存液（3.3.1）于500mL容量瓶中，用盐酸(2+100)稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含4µg铊。

  - 仪器

分光光度计。

  - 试样

将试样加工成最大边长不超过3mm的样屑，用450μm筛过筛，样品分筛上、筛下分别装袋。加工时应防止过热氧化。

  - 分析步骤

    - 试料

用四分法按筛上、筛下比例称取1.0000g试样，精确至0.0001g。

表1 (独立地进行两次测定,取其平均值)

| 铊的质量分数,% | 分取试液体积,mL |
| --- | --- |
| 0.0002～0.0010 | 全量 |
| ＞0.0010～0.0020 | 50.00 |
| ＞0.0020～0.0050 | 20.00 |
| ＞0.0050～0.020 | 10.00 |

    - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

    - 测定

- 6.3.1  将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入15mL硝酸,5滴盐酸,低温加热分解,在沸水浴上蒸干。

6.3.2  加入20mL盐酸（3.2.1），低温加热溶解盐类，加入5mL饱和氯化钠溶液，用少量盐酸（3.2.1）洗涤表皿及杯壁，流水冷却。用中速定量滤纸过滤，用盐酸（3.2.1）洗涤烧杯及沉淀7～8次。将滤液移入125mL分液漏斗中;或将滤液移入100mL容量瓶中，用盐酸（3.2.1）定容，混匀。按表1分取试样溶液于125mL分液漏斗中，补加盐酸（3.2.1）至体积为60mL。以下按照6.3.4进行。

6.3.3 Sb>0.5%的试料处理如下：

6.3.3.1 将试料（3.1）置于300mL烧杯中，加入2g硫酸钾，20mL硫酸，高温加热至试料完全溶解，移至温度稍低处蒸干，稍冷，吹水至体积约60mL，煮沸5min，流水冷却30min。

6.3.3.2 用中速定量滤纸过滤，用5%硫酸洗液洗沉淀和烧杯5~6次。在滤液中加入8mL三氯化铁溶液（3.2.6），6g氯化铵，加热煮沸，取下稍冷，用氨水（3.2.7）调至PH5.5~6.5，加热微沸1min取下，静置10min。

6.3.3.3 用中速定量滤纸过滤，用热氯化铵溶液洗涤烧杯2次，沉淀4次，再用热水洗涤烧杯2次，沉淀4次。

6.3.3.4 将滤液移入250mL容量瓶，加入2.5mL浓盐酸，冷至室温，用水稀释至刻度，摇匀，移取50mL入125mL分液漏斗，或按表1分取试液于125mL分液漏斗中。补加盐酸（3.2.1）使分液漏斗中溶液体积为60mL。

6.3.4  加入4滴10g/L高锰酸钾溶液，混匀，放置2～3min，加入2滴过氧化氢，高锰酸钾颜色褪去后，加入10.00mL乙酸异戊酯、lmL 0.5g/L结晶紫溶液，振荡lmin，静置分层，弃去水相，将有机相离心1min或加入少许无水硫酸钠以除去水分。

6.3.5移取部分有机相于1cm吸收皿中，以随同试样空白溶液为参比，于分光光度计595nm波长处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铊量。

    - 工作曲线的绘制

6.4.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL 铊标准溶液分别置于一组分液漏斗中，用盐酸（3.2.1）稀释至60mL。以下按6.3.4条进行。

6.4.2移取部分有机相于1cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计595nm波长处测量其吸光度，以铊的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

  - 分析结果的计算

按式（1）计算铊含量ω(Tl)：

ω(Tl)(%)=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100………………………………（1）

式中：

m1── 自工作曲线上查得的铊量，单位为微克（μg）；

V0── 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1── 分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0── 试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至三位小数。若铊含量小于0.010%时,表示至四位小数; 小于0.0010%时,表示至五位小数。

  - 精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2

| ω(TL)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3

| ω(Tl)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

  - 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。