ICS77.120.60

H13

中华人民共和国国家标准

GB/T 8151.4—201×

代替GB/T8151.4-2000

锌精矿化学分析方法

第4部分：二氧化硅量的测定

钼蓝分光光度法

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

## Part4： Determination of silicon dioxide content—

## Molybdenum blue spectrophotometry

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为21个部分：

──第 1 部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法

──第 2 部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法

──第 3 部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法

──第 4 部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法

──第 5 部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 6 部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 7 部分：砷量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

──第 8 部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 9 部分：氟量的测定  离子选择电极法

──第 10 部分：锡量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 11 部分：锑量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 12 部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 13 部分：锗量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和萃取分离苯芴酮分光光度法

──第 14 部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 15 部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

──第 16 部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 17 部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀—Na2EDTA滴定法

──第 18 部分：锌量的测定  离子交换—Na2EDTA滴定法

──第 19 部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法

──第 20 部分：金量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 21 部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》第4部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T8151.4-2000《锌精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定》，与GB/T8151.4-2000相比，主要有如下变动：

——对文本格式进行了修改。

——补充了精密度、质量保证、控制条款和试验报告。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分负责起草单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位:

本部分主要起草人：

本标准主要验证人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T8151.4-2000；GB/T8151.4-1987。

锌精矿化学分析方法

第4部分：二氧化硅量的测定

钼蓝分光光度法

1 范围

本部分规定了锌精矿中二氧化硅含量的测定方法。

本部分适用于锌精矿中二氧化硅含量的测定。测定范围：1.00%～10.00%。

2 方法提要

试料用氢氧化钠熔融分解，在硫酸介质中，硅与钼酸铵生成硅钼杂多酸，以抗坏血酸还原硅钼杂多酸为钼蓝。于分光光度计波长650nm处测量其吸光度。

3 试剂

制备溶液和分析用水均为二次蒸馏水。

3.1  氢氧化钠，优级纯。

3.2  硫酸(1+1), 优级纯。

3.3  硫酸(1+9)。优级纯。

3.4  氨水(1+1)。优级纯。

3.5  钼酸铵溶液(80g/L)，过滤后使用。

3.6  抗坏血酸溶液(20g/L)，当天配制。

3.7  还原液:抗坏血酸(3.6)与硫酸(3.2)按1:2比例混匀，用时现配。

3.8  二氧化硅标准贮存溶液:称取0.5000g优级纯二氧化硅(预先于950℃灼烧30min，置于干燥器中冷至室温)于盛有5g混合熔剂(二份无水碳酸钠与一份无水碳酸钾混匀)的铂坩锅中，混匀后，再覆盖2g混合熔剂，置于900~950℃高温炉中熔融lh，稍冷，将坩锅外部用水吹洗干净后置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，加150mL热水浸出，洗净坩锅，冷却，用水稀释至500mL,贮存于塑料瓶中。此溶液1 mL含1mg二氧化硅。

3.9  二氧化硅标准溶液:移取50.00mL二氧化硅标准贮存溶液(3.8)，用水稀释至500mL,贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含100μg二氧化硅。

3.10  对硝基苯酚溶液(1g/L)。

4仪器

分光光度计。

5  试样

5.1  样品应通过0.100mm孔筛。

5.2  样品预先在105℃士5℃烘1h,置于干燥器中冷至室温。

6 分析步骤

6.1  试料

称取0.2500g试料，精确至0.0001g。

独立地进行二次测定，取其平均值。

6.2 空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6. 3. 1  将试料(6.1)置于预先盛有2g氢氧化钠的30 mL银坩埚中，再覆盖3g氢氧化钠，置于马弗炉中，由低温逐渐升温至680℃熔融30min。取出，冷却。

6.3.2  将坩埚外部用水吹洗干净后放入300 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入150 mL热水、20 mL硫酸(3.2)浸取完全后洗出坩埚，冷至室温。将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置澄清。

6.3.3  吸取上清液5.00mL于100mL容量瓶中。

6.3.4  加1滴对硝基苯酚，用氨水和硫酸(3.3)调至溶液黄色恰好褪去，加2mL硫酸(3.3),30mL水、

5mL钼酸铵溶液，每加一种试剂均需混匀。放置10～20min，加15mL还原液，用水稀释至刻度，混匀。放置30min。

6.3.5  移取部分溶液于1cm吸收皿中，以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长650nm处测量其吸光度。从工作曲线上查得相应的二氧化硅量。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL二氧化硅标准溶液分别于一组100mL容量瓶中，以下按6.3.4条进行。

6.4.2  移取部分溶液于1cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长650 nm处测量其吸光度，以二氧化硅量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式(1)计算二氧化硅的质量分数，数值以%表示：

…………………… (1)

式中：

m1— 自工作曲线上查得的二氧化硅量，单位为微克（μg）；

V0— 试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1— 分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0— 试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至二位小数。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性

| ）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

8.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 10  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。