ICS77.120.60

H13

中华人民共和国国家标准

锌精矿化学分析方法

第7部分：砷量的测定

氢化物—原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

## Part7： Determination of arsenic content—

Hydride generation-atomic fluorescence spectrometry and the potassium bromate titrimetric method

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T 8151.7—201×

代替GB/T8151.7-2000

前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为21个部分：

──第 1 部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法

──第 2 部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法

──第 3 部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法

──第 4 部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法

──第 5 部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 6 部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 7 部分：砷量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

──第 8 部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 9 部分：氟量的测定  离子选择电极法

──第 10 部分：锡量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 11 部分：锑量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 12 部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 13 部分：锗量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和萃取分离苯芴酮分光光度法

──第 14 部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 15 部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

──第 16 部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 17 部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀—Na2EDTA滴定法

──第 18 部分：锌量的测定  离子交换—Na2EDTA滴定法

──第 19 部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法

──第 20 部分：金量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 21 部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》第7部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T8151.7-2000《锌精矿化学分析方法  砷量的测定》，与GB/T8151.7-2000相比，主要有如下变动：

——对文本格式进行了修改。

——补充了精密度、质量保证、控制条款和试验报告。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分负责起草单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位:

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T8151.7-2000；GB/T8151.7-1987。

锌精矿化学分析方法

第7部分：砷量的测定

方法1  氢化物发生—原子荧光光谱法

1  范围

本部分规定了锌精矿中砷量的测定方法。

本部分适用于锌精矿中砷量的测定测定范围:0.005%～0.80%。

2  方法提要

试料以硝酸、硫酸溶解。用硫脲一抗坏血酸将砷预还原，同时也掩蔽铜、铁、银等杂质元素，在氢化物发生器中，砷被硼氢化钾还原为氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中，仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水

3.1  氯酸钾。

3.2  三氧化二砷(≥99.99%)。

3.3  盐酸（p1.19 g/mL）。

3.4  硝酸（p1.42 g/mL）。

3.5  硫酸（1+1）。

3.6  硫酸(1+4)。

3.7  盐酸(1+9)。

3.8  氢氧化钾（5 g/L）。

3.9  氢氧化钾(100 g/L)。

3.10  硫脲一抗坏血酸溶液(50g/L)，当天配制。

3.11  硼氢化钾溶液(20 g/L) :称10.0g 硼氢化钾溶解于500mL氢氧化钾溶液(3.8)中，当天配制。

3.12  砷标准贮存溶液:称取0.1320g 三氧化二砷(已预先在105℃士5℃烘1h，置于干燥器中冷至室温)于300mL烧杯中，加20mL氢氧化钾(3.9)，加热溶解，加5mL硫酸(3.5)，以硫酸(3.6)稀释至1000mL。此溶液1mL含100μg砷。

3.13  砷标准溶液:移取5.00mL砷标准贮存溶液(3.13)于500mL容量瓶中，加入75mL盐酸(3.3),用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg砷。

4  仪器

原子荧光光谱仪，附砷特制高强度空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标的原子荧光光谱仪均可使用:

——检出限 :不大于1μg/mL.

——精密度 :最高浓度标准溶液荧光强度及“零”浓度溶液荧光强度相对于最高浓度标准溶液荧光强度平均值的变异系数应分别不大于5.0%和1.0%。

——工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度差值之比，应不小于0.90。

仪器工作条件:

使用AFS—2201型原子荧光光谱仪测定砷量工作条件如表A1和表A2。

表A1  仪器工作条件

| 灯电流 mA | 负电压 V | 载气流量 mL/min | 屏蔽气流量 mL/min | 原子化温度0C | 原子化器高度 mm | 延长时间 s | 采样时间 s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 300 | 400 | 800 | 750 | 8 | 0 | 10 |

表A2  蠕动泵工作参数

| 步骤 | 速度 n/min | 时间 s | 重复次数 | 读数 | 停止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 | 60 0 80 0 | 8 4 14 4 | 1 1 1 0 | NO NO YES NO | NO NO NO YES |

5  试样

5.1  样品应通过0.100mm孔筛。

5.2  样品预先在105℃士5℃烘1h,置于干燥器中冷至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试料，精确至0.0001g。

表1

| 砷质量分数 /% | 试料量 /g | 试液总体积 /mL | 分取试液体积 /mL | 测定溶液体积 /mL | 补加盐酸 /mL | 补加硫脲-抗 坏血酸溶液 /mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050～0.050 | 0.200 | 100 | 10.00 | 100 | 10 | 10 |
| ＞0.050～0.20 | 0.200 | 200 | 10.00 | 200 | 20 | 20 |
| ＞0.20～0.50 | 0.100 | 200 | 10.00 | 250 | 25 | 25 |
| ＞0.50～0.80 | 0.100 | 200 | 5.00 | 250 | 25 | 25 |

独立地进行二次测定，取其平均值。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试料(6.1)置于300mL的烧杯中，加少量水润湿，加人10mL硝酸，低温加热溶解，稍冷后，加入5 mL硫酸(3.5)，少量氯酸钾（3.1），加热至冒硫酸浓白烟，取下，冷却后，加20mL硫酸(3.6)，加热溶解盐类，冷却后，按表1移入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.3.2  按表1分取试液，并按测定溶液体积补加盐酸(3.3)、硫脲一抗坏血酸溶液（3.10），用水稀释至刻度，混匀，放置30min,

6.3.3  在原子荧光光谱仪上，以盐酸(3.7)为载流，硼氢化钾溶液（3.11）为还原剂，随同试料的空白溶液为参比，测量其荧光强度。从工作曲线上查得相应的砷浓度。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00 mL砷标准溶液(3.13)分别于一组100mL的容量瓶中，加入10mL盐酸(3.3)、10mL硫脲一抗坏血酸溶液，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 在与测定试料溶液相同的条件下，以盐酸(3.7)为载流，硼氢化钾溶液（3.11）为还原剂，试剂空白为参比，测量标准溶液的荧光强度。以砷浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算砷的质量分数，数值以%表示：

…………………………………（1）

式中:

p—自工作曲线上查得的砷浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2—测定溶液体积，单位为毫升（mL）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至二位小数;若砷含量小于0.10%时，表示至三位小数；小于0.010%时，表示至四位小数。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

8.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 10  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

方法2  溴酸钾滴定法

11 范围

本部分规定了锌精矿中砷含量的测定。

本部分适用于锌精矿中砷含量的测定。测定范围：0.10%～2.00%。

12 方法提要

试料用硝酸、氯酸钾溶解。在盐酸(1+1)溶液中，以溴化钾为催化剂，用硫酸肼将五价砷还原为三价砷。利用三氯化砷易挥发的特性，借蒸馏与其他元素分离。三氯化砷用水吸收，以甲基橙作指示剂，用溴酸钾标准滴定溶液滴定，测定砷量。

13 试剂

13.1  溴化钾。

13.2  硫酸肼。

13.3  氯酸钾。

13.4  盐酸(pl.19g/mL)。

13.5  硝酸(p1.42g/mL)。

13.6  硫酸(1+1)。

13.7  砷标准溶液:称取0.2641g 三氧化二砷(已预先在105℃士5℃烘1h ，置于干燥器中冷至室温)于200mL烧杯中，加入20mL氢氧化钠溶液(5g/L)，低温加热至完全溶解，加20mL水、2滴酚酞指示剂(1 g/L，乙醇溶液)，用盐酸(1+1)中和至红色刚褪并过量2滴，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含200μg砷。

13.8  溴酸钾标准滴定溶液

13.8.1  配制:称取溴酸钾。0.2784g于200 mL烧杯中，加入少量水，加热溶解，冷至室温，移入2000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

13.8.2  标定:移取三份10.00mL砷标准溶液(13.7)，分别置于250mL三角烧瓶中，用水稀释至100mL，加入15mL盐酸，加热至40～500C，加入1滴甲基橙指示剂，用溴酸钾标准滴定溶液滴定至红色刚消失为终点。

随同标定做空白试验。

按式(1)计算溴酸钾标准滴定溶液对砷的滴定系数:

……………………………………（1）

式中:

f—溴酸钾标准滴定溶液对砷的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

m1—所取砷标准溶液含砷量，单位为克（g）；

V1—标定时消耗溴酸钾标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V0—空白所消耗溴酸钾标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

取三次标定结果的平均值为滴定系数，三次标定结果的极差应不大于0.000001g /mL。否则，重新标定。

13.9  甲基橙指示剂(1g/L)。

14  仪器

砷蒸馏装置见图1：

1一安全管(内径3mm)； 2—30mL标准磨口三角烧瓶(瓶口内径29mm)；3—蒸馏导管(内径6mm)；4—温度计套管(内径8mm)；5—250mL吸收瓶；6一冷却水槽； 7一冷却水槽进水管；8一冷却水槽出水管.

图 1

15  试样

15.1  样品应通过0.100mm孔筛。

15.2  样品预先在1050C士500C烘1h,置于干燥器中冷至室温。

16  分析步骤

16.1  试料

按表4称取试料.精确至0.0001g

表 4

| 砷含量,% | 试料量，g |
| --- | --- |
| 0.10～1.00 | 0.500 |
| > 1.00～2.00 | 0.200 |

独立地进行二次测定，取其平均值。

16.2  空白试验

随同试料做空白试验。

16.3  测定

16.3.1  将试料(16.1)置于150 mL烧杯中，加入10～15mL硝酸，低温加热5～6min，稍冷，加入0.5～2g氯酸钾，加热至试料完全溶解。取下，稍冷后用水洗表皿及杯壁，加入5mL硫酸，加热至冒浓烟，取下，稍冷。

16.3.2  用少量水吹洗杯壁，加热溶解盐类，将溶液移入预先盛有0.3g溴化钾及0.3g硫酸肼的300mL三角烧瓶中，加入40 mL盐酸，用水吹洗烧杯，使三角烧瓶中溶液总体积为80mL。连接蒸馏装置，加热蒸馏(108～1090C )，馏出液用预先盛有50mL水的250mL吸收瓶吸收，待蒸至蒸馏液体积约剩15～20 mL时，取下蒸馏瓶，用水吹洗蒸馏导管的内外壁。将吸收液加热至40～500C，加入1滴甲基橙指示剂，用溴酸钾标准滴定溶液滴定至红色消失为终点。

17  分析结果的计算

按式(2)计算砷的质量分数，数值以%表示：

…………………… (2)

式中:

f—溴酸钾标准滴定溶液对砷的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

V3—试液消耗溴酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—空白试验所消耗溴酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至二位小数。

18　精密度

18.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表5数据采用线性内插法求得：

表5  重复性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

18.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表6数据采用线性内插法求得：

表6  再现性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

19  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 20  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。