ICS77.120.60

H13

中华人民共和国国家标准

锌精矿化学分析方法

第1部分：锌量的测定

沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离

Na2EDTA滴定法

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

## Part1:Determination of zinc content—

Precipitate separation -Na2EDTA titrimetric method

and extractive separation -Na2EDTA titrimetric method

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T8151.1—201×

代替GB/T8151.1-2000

前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为21个部分：

──第 1 部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法

──第 2 部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法

──第 3 部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法

──第 4 部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法

──第 5 部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 6 部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 7 部分：砷量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

──第 8 部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 9 部分：氟量的测定  离子选择电极法

──第 10 部分：锡量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 11 部分：锑量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 12 部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 13 部分：锗量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和萃取分离苯芴酮分光光度法

──第 14 部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 15 部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

──第 16 部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 17 部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀—Na2EDTA滴定法

──第 18 部分：锌量的测定  离子交换—Na2EDTA滴定法

──第 19 部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法

──第 20 部分：金量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 21 部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》第1部分。

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T8151.1-2000《锌精矿化学分析方法  锌量的测定》，与GB/T8151.1-2000相比，主要有如下变动：

——对文本格式进行了修改。

——补充了精密度、质量保证、控制条款和试验报告。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分负责起草单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位:

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T8151.1-2000；GB/T8151.1-1987。

锌精矿化学分析方法

第1部分：锌量的测定

方法1  沉淀分离Na2EDTA滴定法

1  范围

本部分规定了锌精矿中锌量的测定方法。

本部分适用于锌精矿中锌量的测定。测定范围:30.00%～60.00%。

2  方法提要

试料用盐酸、硝酸和硫酸溶解，沉淀分离铁、锰、铅等共存元素。滤液中加入掩蔽剂掩蔽少量干扰元素。在pH5～6的乙酸—乙酸钠缓冲溶液中，以二甲酚橙为指示剂，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定。测得结果为锌、镉合量，扣除镉量，即为锌量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中，仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水

3.1  氯化铵。

3.2  抗坏血酸

3.3  无水乙酸钠

3.4  盐酸(p1.19g/mL)。

3.5  硝酸(p1.42g/mL)。

3.6  硫酸（p1.84g/mL）。

3.7  高氯酸(p1.67g/mL)。

3.8  氨水(p0.90g/mL)。

3.9  乙酸(p1.049g/mL)。

3.10  盐酸(1+1)。

3.11  硫酸(1+1)。

3.12  硫酸(1+9)。

3.13  硫酸(2+98)。

3.14  氨水(1+1)。

3.15  洗涤液:2g氯化铵(3.1)溶于100mL,水中，加3～4滴氨水(3.8),混匀。

3.16  过硫酸按溶液(200g/L)，当日配制。

3.17  氟化钾溶液(200g/L),贮于塑料瓶中。

3.18  硫代硫酸钠溶液(100g/L)。

3.19  乙酸—乙酸钠缓冲溶液(pH5.5):150g乙酸钠(3.3)溶于水中，加入18mL乙酸(3.9)，用水稀释至1000mL,混匀。

3.20  铁贮存液(100g/L):称取100g硫酸铁溶解于1000mL硫酸(3.12)中。

3.21  乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)标准滴定溶液[C(C10H14N208Na2 ·2H20)=0.05mol/L]。

3.21.1  配制:称取18.6g乙二胺四乙酸二钠，加水微热溶解，冷至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀放置三天后标定。

3.21.2 标定:称取三份0.1000g金属锌(≥99.99%)置于400mL烧杯中，加入10mL盐酸(3.10) ，盖上表皿，低温溶解，取下放冷，加入20mL水、1mL铁贮存液(3.20),以下按5.3.4～5.3.7 条进行。随同标定作空白试验。

按式(1)计算Na2EDTA标准滴定溶液对锌的滴定系数:

………………………………………（1）

式中:

f—Na2EDTA标准滴定溶液对锌的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

m1—称取金属锌量，单位为克（g）；

V1 —标定时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积,单位为毫升（mL）；

V0 —标定时滴定空白试验溶液所消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

取三次标定结果的平均值为滴定系数，三次标定结果的极差值应不大于0.000005g/mL。否则，重新标定。

3.22  甲基橙指示剂(0.5g/L)。

3.23  二甲酚橙指示剂(5g/L)，限两周内使用。

4  试样

4.1  样品应通过0.100mm孔筛。

4.2  样品预先在105℃士5℃烘1h，置于干燥器中冷至室温。

5  分析步骤

5.1  试料

称取0.2g试样，精确至0.0001g。

独立地进行二次测定，取其平均值。

5.2  空白试验

随同试料做空白试验。

5.3  测定

5.3.1  将试料(5.1)置于400mL烧杯中，加少量水湿润，加入10mL盐酸(3.4)，加盖表皿低温溶解驱赶硫化氢5～10min，加入5mL硝酸（3.5）至试料分解完全，去表皿。

5.3.2  当铅量小于5%时，加入5mL硫酸(3.11)，继续加热至呈湿盐状〔如试料含碳较高，可在蒸至冒白烟时取下，放冷，加入1～2mL高氯酸（3.7），继续加热至湿盐状〕取下放冷。加入20mL硫酸(3.12)，盖上表皿，加热溶解盐类，稍冷，用水吹洗表皿及杯壁，并稀释体积至60mL左右(如溶液中含铁较低，适当补加铁贮存液（3.20）使溶液中含铁约20mg)。

5.3.3  当铅量大于5%时，加入5mL硫酸(3.6)，加热至冒浓白烟，并蒸至体积约2mL,取下冷却。用水吹洗表皿及杯壁，并稀释体积至50mL左右，加热微沸10min,冷却至室温，放置1h。用慢速定量滤纸过滤，滤液用烧杯惩戒，用硫酸(3.13)洗涤烧杯及沉淀各5次，水洗烧杯及沉淀各1次，保留滤液。

5.3.4  将5.3.2或5.3.3加入3～5g氯化铵（3.1）、5mL过硫酸铵溶液（3.16），用氨水(3.7)中和至沉淀完全再过量10mL，加热微沸1～2min,趁热用快速定性滤纸过滤，用热的洗涤液洗涤烧杯和沉淀各2～3次，滤液保留。

5.3.5  将沉淀用热的洗涤液洗到原沉淀的烧杯中，加入盐酸(3.10)溶解沉淀，加入5mL过硫酸铵溶液（3.16），用氨水(3.8)中和至沉淀完全，再过量10mL，加热微沸1～2min，取下，经原滤纸过滤于保留液的烧杯中，用热的洗涤液洗涤烧杯和沉淀各3～4次。

5.3.6  将滤液(5.3.5)煮沸并浓缩至体积约100mL，彻底破坏过剩的过硫酸铵，取下放冷。

5.3.7  加入0.1g抗坏血酸（3.2）、1滴甲基橙指示剂（3.22），用氨水(3.13)和盐酸(3.10)调至溶液恰变红色，加入20mL乙酸一乙酸钠缓冲溶液（3.19）、5mL氟化钾溶液（3.17），10mL硫代硫酸钠溶液（3.18），混匀。滴加2滴二甲酚橙指示剂（3.23），用Na2EDTA标准滴定溶液（3.21.2）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色为终点。

6  分析结果的计算

按式(2)计算锌的质量分数，数值以%表示：

…………………………………（2）

式中:

f —Na2EDTA标准滴定溶液对锌的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

V3 —试液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 —空白试验消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0 —试料的质量，单位为克（g）；

0.5816— 镉量换算为锌量的系数；

wCd —由GB/T 8151.8测得的镉的质量分数；

所得结果表示至二位小数。

7　精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 9  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

## 方法2  萃取分离Na2EDTA滴定法

10  范围

本部分规定了锌精矿中锌量的测定方法。

本部分适用于锌精矿中锌量的测定。测定范围:11%～62%。

11　 方法提要

试料用液溴和硝酸溶解，部分不溶的残渣用氢氟酸和高氯酸溶解，用硫脲和柠檬酸盐掩蔽杂质元素，用甲基异丁基甲酮萃取复杂的锌化合物并与杂质分离，滴定前用碘离子掩蔽镉，当钴含量大于0.05%时，需萃取分离，在溶液pH5.5时用Na2EDTA滴定法测定锌。

12  试剂

分析过程中，试剂均为分析纯，水为蒸馏水。

12.1  金属锌（≥99.99%）使用前表面无氧化,锌用盐酸（12.2）（1+9）清洗1分钟，再用水和丙酮冲洗，并在50℃烘箱中烘干。

12.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

12.3  液溴。

12.4  硝酸（ρ1.42g/mL）。

12.5  氢氟酸（ρ1.13g/mL）。

12.6  盐酸（1+4）。

12.7  硫酸（1+1）。

12.8  氨水（ρ0.90g/mL）。

12.9  甲基异丁基甲酮（4-甲基-2-戊酮）。

12.10  无水乙醇。

12.11  掩蔽剂：将60g硫脲、100g柠檬酸氢二铵、200g硫氰酸铵溶解在水中并稀释到1000mL，必要时需过滤。

12.12  氟化钠溶液（20g/L）。

12.13  硫脲溶液（100g/L）。

12.14  碘化钾溶液（1000g/L）。

12.15  缓冲溶液：将250g六亚甲基四胺（乌洛托品）溶解在水中，加入60mL乙酸，然后稀释至1000 mL。

12.16  铁贮存溶液（45g/L）：将45g硝酸铁［Fe（NO3）3·9H20］溶解在水中，稀释至1000 mL。

12.17  二甲酚橙（10g/L）：将1.0g二甲酚橙与99.0g硝酸钾晶体混合均匀，用杵在陶瓷器皿中研磨，当颜色一致时认为混合均匀。

12.18  乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准滴定溶液[C（C10H14N 2O8Na2·2H20）=0.05mol/L]

12.18.1  配制：称取18.6g乙二胺四乙酸二钠，加水微热溶解，冷至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。放置三天后标定。

12.18.2  标定：在0.25g~1.625g范围内称取三份金属锌（12.1），精确至0.0001g，质量大小应与试料中锌的含量相近，放在三个不同的300mL锥形瓶中，记下质量m1、m2、m3 ，加15mL水、15 mL硝酸（12.5）、5mL铁贮存溶液（12.16），溶解，放出二氧化氮气体，煮沸，冷却，移入500mL容量瓶中并稀释至刻度，以下按13.4.2～13.4.3 条进行，记下消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积分别为V1、V2、V3，计算Na2EDTA标准滴定溶液对锌的滴定系数fix。

按式（3）计算滴定系数，结果用fix表示：

x=1~3           …………（3）

式中：

fix — Na2EDTA标准滴定溶液对锌的滴定系数, 单位为克每毫升（g/mL）；

Vx — 标定时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

mx — 金属锌的质量，单位为克（g）。

平行标定三份，若f1、f2、f3 的极差超过0.00001g/mL，则需重新标定，否则按式（4）计算平均滴定系数，结果用f表示：

f=(f1+f+f3)3                     …………（4）

13　 试样

13.1  样品应通过0.100mm孔筛。

13.2  样品预先在100℃～110℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温。

14　分析步骤

14.1  试料

称取2.5g试样，精确至0.0001g。

14.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

14.3  空白试验

随同试料做空白试验（加入5mL铁溶液，有助于浊度分析）。

14.4　测定

14.4.1  将试料（13.1）放入300mL圆锥烧杯中，用20mL水润湿，加入2～3mL溴水（12.3），在室温下反应15min并不时地摇动，加入15mL硝酸（12.4），放置15min，将锥形瓶放入电炉盘上加热，煮沸赶走溴蒸气，冷却后加100mL水，加热煮沸，冷却。

14.4.2  若试料溶解完全，将试液移入到500mL容量瓶中，用水稀释至刻度；否则用中速滤纸将溶液过滤到500mL容量瓶中，用水洗涤滤纸上的不溶物，将过滤后的不溶物和滤纸置于25mL铂坩埚中，放进800℃马弗炉中进行灰化，加2mL硫酸（12.7）、2mL硝酸（12.4）和2mL氢氟酸（12.5），蒸发溶液至近干。加少量水溶解可溶性盐，用中速过滤纸将溶液过滤。将滤液和清洗液并入上述同一容量瓶中，用水稀释至刻度。

注：如果试料中含有铅，铂坩埚可能发生损坏。在这种情况下，不溶性材料应按如下方式进行处理：

用细流水冲洗不溶性滤渣至聚四氟乙烯的大烧杯中。然后将滤纸置于一个陶瓷坩埚中，放入600～700℃马弗炉中

进行灰化，冷却坩埚至室温。

用少量的水清洗坩埚中的料至上面用的聚四氟乙烯的大烧杯中，再加2mL稀硫酸（12.7）、2mL硝酸（12.4）和2mL氢氟酸（12.5），然后蒸发该溶液至近干，取下，冷却。加少量水溶解可溶性盐，用中速过滤纸将溶液过滤。将滤液和清洗液并入上述同一容量瓶中，用水稀释至刻度。

如果滤纸中确定不含有锌，灰化的过程可以省略。

14.4.3  移取50.00mL溶液（14.4.1）至250mL分液漏斗中，滴加氨水直至有少量浑浊产生，加入5mL盐酸（12. 6）、50mL掩蔽剂（12.11），混匀，加入80mL甲基异丁基甲酮（12.9），振荡1min，待物相分离后，缓慢地将下层液放入另一分液漏斗中，加入20mL甲基异丁基甲酮 （12.9），进行第二次萃取，待物相分离后，弃去水相，合并两次有机相，放入500mL烧杯中，分别向两个分液漏斗中加入1mL盐酸（12.6）和70mL乙醇（12.10），振荡，将两个漏斗中的液体放入上述烧杯中。

14.4.4  滴定

加入10mL氟化钠溶液（12.12）、10mL硫脲溶液（12.13）、20mL缓冲溶液（12.15）、5mL碘化钾溶液（12.14）、0.1g二甲酚橙（12.17），用Na2 EDTA标准滴定溶液，滴定溶液颜色由红色变为黄色为终点，记下消耗的体积数Vt 。

15　分析结果的计算

按式(5)计算锌的质量分数，数值以%表示：

…………… （5）

式中：

Vt—试样溶液消耗Na2EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

Vb—空白试液消耗Na2EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

f —锌的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）。

分析结果保留两位小数。

16　 精密度

16.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表3数据采用线性内插法求得：

表3  重复性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

16.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表4数据采用线性内插法求得：

表4  再现性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

17  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 18  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。