ICS77.120.60

H13

中华人民共和国国家标准

锌精矿化学分析方法

第11部分：锑量的测定

氢化物—原子荧光光谱法

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

## Part11： Determination of antimony content—

Hydride generation-atomic fluorescence spectrometry

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T 8151.11—201×

代替GB/T8151.11-2000

前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为21个部分：

──第 1 部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法

──第 2 部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法

──第 3 部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法

──第 4 部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法

──第 5 部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 6 部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 7 部分：砷量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

──第 8 部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 9 部分：氟量的测定  离子选择电极法

──第 10 部分：锡量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 11 部分：锑量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 12 部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 13 部分：锗量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和萃取分离苯芴酮分光光度法

──第 14 部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 15 部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

──第 16 部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 17 部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀—Na2EDTA滴定法

──第 18 部分：锌量的测定  离子交换—Na2EDTA滴定法

──第 19 部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法

──第 20 部分：金量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 21 部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》第11部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T8151.11-2000《锌精矿化学分析方法  锑量的测定》，与GB/T8151.11-2000相比，主要有如下变动：

——删除了方法2。

——对文本格式进行了修改。

——补充了精密度、质量保证、控制条款和试验报告。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分负责起草单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位:

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T8151.11-2000；GB/T8151.11-1987。

锌精矿化学分析方法

第11部分：锑量的测定

氢化物发生一原子荧光光谱法

1　范围

本部分规定了锌精矿中锑量的测定方法。

本部分适用于锌精矿中锑量的测定。测定范围：0.0050%～0.20%。

2　方法提要

试料用硝酸、酒石酸溶解。在10%盐酸介质中，用硫脲－抗坏血酸溶液将锑预还原为三价，在氢化物发生器中，锑被硼氢化钾还原生成氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度。

3　试剂

除非另有说明，在分析中，仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水

3.1  酒石酸。

3.2  硝酸 (p 1.42 g/ mL )。

3.3  盐酸 (p 1.19 g/mL )。

3.4  盐酸 (1+1)。

3.5  盐酸 (1+9)。

3.6  硫脲－抗坏血酸溶液(50g/L—50g/L)，当天配制。

3.7  硼氢化钾溶液(20g/L)：取10.0g硼氢化钾溶解于500mL 氢氧化钾溶液(5g/L)中，当天配制。

3.8  锑标准贮存溶液：称取0.1000g金属锑（≥99.9%）于300mL 烧杯中，加入30mL硝酸（3.2），4g酒石酸（3.11），低温加热溶解，并蒸至近干，取下，稍冷，加入50mL盐酸（3.4），加热溶解，煮沸除去氮的氧化物，取下，冷却后，用盐酸稀释至1000mL 。此溶液1mL含100μg锑。

3.9  锑标准溶液：移取10.00mL锑标准贮存溶液（3.8）于500mL容量瓶中，用盐酸（3.4）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2μg锑。

4　仪器

原子荧光光谱仪，附锑特制高强度空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——检出限：不大于2μg/mL。

——精密度：工作曲线中最高浓度标准溶液荧光强度与“零”浓度溶液荧光强度相对于最高浓度标准溶液荧光强度平均值的变异系数，应分别不大于5.0%和1.0%。

注： 本实验“零”浓度溶液为盐酸溶液(3.5)。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度

差值之比应不小于0.9。

仪器工作条件:

使用AFS-2201型原子荧光光谱仪测定锗量的工作条件如表Al和表A2

表 A l 仪器工作条件

| 条件 | 灯电流 mA | 负高压 V | 原子化器高度 mm | 载气流量 mL/min | 屏蔽气流量 mL/min | 延迟时间 S | 读数时间 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作参数 | 60 | 300 | 8 | 400 | 800 | 1 | 12 |

表A2蠕动泵工作参数

| 步骤 | 速度 n/min | 时间 S | 重复次数 | 读数 | 停止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 | 50 0 80 0 | 8 4 14 4 | 1 1 1 0 | NO NO YES NO | NO NO NO YES |

5　试样

5.1  样品应通过0.100mm孔筛。

5.2  样品预先在1000C～110℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温。

6　分析步骤

  - 试样

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 锑质量分数 /% | 称样量 /g | 试液总体积 /mL | 分取试液 体积/mL | 测定溶液 体积/mL | 补加盐酸 /mL | 补加硫脲－抗坏血酸溶液/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.005~0.05 | 0.200 | 100 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| >0.05~0.10 | 0.100 | 100 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| >0.10~0.20 | 0.100 | 100 | 10 | 100 | 9 | 9 |

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3　测定

6.3.1  将试料（6.1）置于200mL烧杯中，加入0.5g酒石酸（3.1），15mL硝酸（3.2），低温溶解，蒸至体积约2mL，取下放冷，加入20mL盐酸（3.4），10mL硫脲－抗坏血酸溶液（3.6），用水吹洗杯壁，低温煮沸5min，取下冷至室温。将溶液移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.3.2  按表1将试液（6.3.1）进行分取，并按测定溶液体积补加盐酸及硫脲-抗坏血酸溶液，用水稀释至刻度，混匀，干过滤部分溶液至50mL烧杯中。

6.3.3  在原子荧光光谱仪上，以盐酸（3.5）为载流，硼氢化钾溶液（3.7）为还原剂，以随同试料的空白溶液为参比，测量其荧光强度，从工作曲线上查得相应的锑浓度。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL锑标准溶液（3.9）分别于一

组200mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.4），10mL硫脲－抗坏血酸溶液（3.6），低温加热，煮沸5min，取

下，冷至室温，移入一组100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  在与测定试料溶液液相同的条件下，以盐酸（3.5）为载流，硼氢化钾溶液（3.7）为还原剂，以

试剂空白为参比，测定标准溶液的荧光强度。以锑浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算锑的质量分数，数值以%表示：

…………………… (1)

式中：

p—自工作曲线上查得的锑浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2—测定试液体积，单位为毫升（mL）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至二位小数；若锗含量小于0.10%时，表示至三位小数；小于0.010%时，表示至四位小数；小于0.0010%时，表示至五位小数。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性

| ）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

8.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性

| ）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 10  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。