ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.3-201X

Chemical analysis methods of aluminum hardeners

Part3: Determination of nickel content

Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate

titrimetric method

（送审稿）

铝中间合金化学分析方法

第3部分：镍含量的测定  EDTA容量法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 硫脲分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定  硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定  EDTA滴定法

本部分为第3部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：东北轻合金有限责任公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、抚顺铝业有限公司。

本部分主要起草人：李文志、张红霞、李媛媛、晁晓艳 、姚永峰、张颖、冷小薇、施立新。

铝中间合金化学分析方法

第3部分：镍含量的测定  EDTA容量法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中镍含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中镍含量的测定。测定范围：5.0％～25.0％。

2  方法提要

试样用盐酸溶解，用氟化钠掩蔽铝、铁等干扰元素。在弱酸性溶液中，准确加入过量的EDTA标准溶液络合试液中的镍离子，以二甲酚橙为指示剂，用锌标准溶液滴定剩余的EDTA，测定镍含量。

3  试剂

3.1 盐酸（1+1）。

3.2 氨水（ρ0.90g/mL）。

3.3 氟化钠饱和溶液：称取55g氟化钠于烧杯中，加入1000 mL水，加热煮沸30min，冷却，将上层溶液移入试剂瓶中。

3.4 乙酸铵溶液（500g/L）。

3.5 对硝基酚溶液（2g/L）。

3.6 二甲酚橙—氯化钠固体指示剂：称取1g二甲酚橙和99g氯化钠于玻璃研钵中，混合研细，保存于试剂瓶中。

3.7 锌标准溶液（0.025mol/L）：称取1.6348g纯锌于烧杯中，加入30mL盐酸（3.1），加热溶解完全，冷却，移入1000 mL容量瓶中，加水稀释定容，混匀。

3.8  EDTA标准溶液（0.025mol/L）：

3.8.1 配制：称取9.3gEDTA于烧杯中，加入500mL水，加热溶解完全，冷却，过滤于1000 mL容量瓶中，加水稀释定容，混匀。

3.8.2 标定：向500 mL锥形烧杯中准确移入20.00mL锌标准溶液（3.7），加入10mL盐酸（3.1），加入50 mL饱和氟化钠溶液（3.3）、两滴对硝基酚溶液（3.5），用氨水（3.2）中和至黄色，再用盐酸（3.1）调至无色并过量4滴，加入5 mL乙酸铵溶液（3.4），加入少量二甲酚橙—氯化钠固体指示剂（3.6），用EDTA标准溶液滴定至红色消失溶液呈亮黄色为终点。

3.8.3 计算：按式（1）计算EDTA标准溶液的浓度：

c=c1⋅V1V   ……………………………………………………………………………(1)

式中：

c—EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c1—锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V—滴定所消耗EDTA标准溶液体积的平均值，单位为毫升（mL）。

4  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

5  分析步骤

5.1 试料

称取0.5g试样（4），精确至0.0001g。

5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3 测定

5.3.1 将试料（5.1）置于500 mL锥形烧杯中，加入30mL盐酸（3.1），加热至试样溶解完全，冷却，移入100 mL容量瓶中，加水稀释至刻度，混匀。

5.3.2 移取20.00 mL试液（5.3.1）于500 mL锥形烧杯中，加入15mL盐酸（3.1），加入50 mL饱和氟化钠溶液（3.3），2滴对硝基酚溶液（3.5），用氨水（3.2）中和至黄色，再用盐酸（3.1）调至无色并过量4滴，加入5mL乙酸铵溶液（3.4），加入25.00 mL EDTA标准溶液（3.8），加入少量二甲酚橙—氯化钠固体指示剂（3.6），用锌标准溶液（3.7）滴定至红色为终点，计算镍含量。

6  分析结果的计算

按式（2）计算镍的质量分数：

ω(Ni)=c1⋅V1−c2⋅V2×58.69×10−3m100 ………………………………………（2）

式中：

c1——EDTA标准溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c2——锌标准溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——加入EDTA标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定消耗锌标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

58.69——镍的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m——所分取试液相当于的试料质量，单位为克（g）。

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

镍的质量分数/%：   6.00      10.00      20.32      24.00

重复性限  ｒ/%：   0.185      0.336      0.720      0.929

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 镍的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 5.0～10.0 | 0.40 |
| ≥10.0～15.0 | 0.50 |
| ≥15.0～20.0 | 0.75 |
| ≥20.0～25.0 | 1.00 |

8  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。