ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.6-201X

（送审稿）

Chemical analysis methods of aluminum hardeners

Part6: Determination of boron content

The ion selective electrode method

铝中间合金化学分析方法

第6部分：硼含量的测定

离子选择电极法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定  硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定  EDTA滴定法

本部分为第6部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、抚顺铝业有限公司。

本部分主要起草人：吴豫强、李跃平、张洁、邓素萍、箭颖、原建昌、张颖。

铝中间合金化学分析方法

第6部分：硼含量的测定

离子选择电极法

警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中硼含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中硼含量的测定。测定范围：5.0%～10.0%。

2  方法提要

试料用盐酸、硝酸和硫酸-磷酸混合酸溶解，用氢氟酸氟化使试料中硼转化为氟硼酸根离子，用氢氧化钠溶液调节溶液pH5～pH6，用氟硼酸根离子选择电极测定硼量。

3  试剂

3.1 氯化钾，优级纯。

3.2 琼脂。

3.3 氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

3.4 磷酸（ρ1.69g/mL）。

3.5 硝酸（1+1）。

3.6 盐酸（1+1）。

3.7 硫酸（1+1）。

3.8 氢氧化钠溶液（200g/L），贮于聚乙烯瓶中。

3.9 硫酸-磷酸混合溶液：于100mL容量瓶中，加入25mL磷酸（3.4）及25mL硫酸（3.7），加水至约90mL，混匀，冷却，用水稀释至刻度，混匀。

3.10 硼标准贮存溶液（1.0mg/mL）：称取2.8597g已于真空干燥器中干燥过的硼酸（优级纯）于400mL烧杯中，加200mL水，微热使其完全溶解，冷却至室温，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含1.0mg硼。

3.11 硼标准溶液（0.20mg/mL）：移取20.00mL硼标准贮存溶液（3.10）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含0.20mg硼。

3.12 硼标准溶液（0.15mg/mL）：移取15.00mL硼标准贮存溶液（3.10）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含0.15mg硼。

3.13 硼标准溶液（0.10mg/mL）：移取10.00mL硼标准贮存溶液（3.10）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含0.10mg硼。

4  仪器

4.1 氟硼酸根离子选择电极：使用前应先将电极按使用说明书进行处理。

4.2 双液接饱和甘汞电极：外套管充注含3mol/L氯化钾的30g/L琼脂溶液。

4.3 数字式离子计，精度为0.1mV。

4.4 电磁搅拌器。

4.5 半对数坐标纸。

5  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.20g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 测定

6.3.1 将试料（6.1）置于250mL石英烧杯中，加入10mL硝酸（3.5）和10mL盐酸（3.6），待剧烈反应停止后，加入25mL硫酸（3.7）和25mL磷酸（3.4），缓慢加热蒸发至刚冒轻微硫酸烟，冷却，加入约20mL水，摇匀，继续冷却，移入100mL 容量瓶中，加水至约90mL，摇匀，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。

6.3.2 移取10.00mL试液（6.3.1）于100mL聚乙烯烧杯中，加水至20mL，用聚乙稀刻度管加入1.0mL氢氟酸（3.3），摇匀，置于沸水浴中氟化5min，取下冷却，加入15mL 氢氧化钠溶液（3.8），加水至约80mL，在电磁搅拌下用氢氧化钠溶液（3.8）中和至溶液pH5～pH6(用精密pH试纸检查)，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.3.3 将试液全部倒入100mL干聚乙烯烧杯中，置于电磁搅拌器上，插入氟硼酸根离子选择电极和双液接饱和甘汞电极，恒速搅拌，测量平衡电位。从工作曲线上查得硼量。

注1：测量过程中，应保持温度一致。

注2：平衡电位系指电极电位的变化每分钟不大于0.2mV。

注3：试液的制备和测量应与工作曲线的绘制同步进行。

6.4 工作曲线的绘制

6.4.1 移取10.00mL硫酸-磷酸混合溶液（3.9）于4个100mL聚乙烯烧杯中，分别加入5.00mL、10.00mL硼标准溶液（3.13）和10.00mL硼标准溶液（3.12）和10.00mL硼标准溶液（3.11），加水至20mL，用聚乙稀刻度管加入1mL氢氟酸（3.3），以下按6.3.2进行。

6.4.2 立即将系列标准溶液全部倒入100mL干聚乙烯烧杯中，按氟硼酸根离子浓度增高的顺序，置于电磁搅拌器上，插入氟硼酸根离子电极和双液接饱和甘汞电极，恒速搅拌，测量平衡电位，以硼量为横坐标，电位值为纵坐标，在半对数坐标纸上绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

硼含量以硼的质量分数ω(B)计，数值以 % 表示，按公式（1）计算：

ω(B)=m1⋅V0×10−3m0⋅V1×100   ……………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的硼量，单位为毫克（mg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后2位。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

硼的质量分数/%： 6.29     9.12

重复性限  ｒ/%： 0.30     0.34

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 硼的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 5.00～7.50 | 0.35 |
| ≥7.50～10.00 | 0.50 |

9  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。