ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.7-201X

Chemical analysis methods of aluminium dardeners

Part 7：Determination of beryllium content

SCR spectrophotometric method

（报批稿）

铝中间合金化学分析方法

第7部分 铍含量的测定

依莱铬氰兰R分光光度法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

Part 7：Determination of beryllium content

SCR spectrophotometric method

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定  硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定  EDTA滴定法

本部分为第4部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：抚顺铝业有限公司、中国铝业股份有限公司郑州研究院、辽宁忠旺集团有限公司。

本部分主要起草人：原建昌、徐铁玲、王玉玲、张颖、张 洁、胡 璇、孙明杰。

铝中间合金化学分析方法

第7部分 铍含量的测定

依莱铬氰兰R分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中铍含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中铍含量的测定。测定范围：0.5～6.5% 。

2  方法提要

试料用盐酸溶解，以乙二胺四乙酸二钠、酒石酸钠为掩蔽剂，在pH9.5的氨-硝酸铵缓冲溶液中，铍与依莱铬氰兰R（SCR）、溴化十六烷基三甲基铵（CTMAB）形成三元络合物，于分光光度计波长560nm处测量其吸光度。

3  试剂

3.1 盐酸（1+1）。

3.2 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3 酒石酸钠溶液（200g/L，需过滤）。

3.4 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液（100g/L，需过滤）。

3.5 对硝基苯酚溶液（0.2g/L）。

3.6 氨水（ρ0.90g/mL）。

3.7 依莱铬氰兰R（SCR—Solochrome cyanine R；2g/L）：称取0.500g SCR于250mL烧杯中，加入2mL硝酸（3.2），用玻璃棒搅匀，再加入约150mL水使之溶解完全，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀（如浑浊需过滤）。

3.8 溴化十六烷基三甲基铵（CTMAB）溶液（4g/L）：称取1.000g CTMAB于250mL烧杯中，加入约150mL水、10mL乙醇，搅拌、温热使之溶解完全，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀（使用时如果出现结晶可温热至清亮）。

3.9 氨-硝酸铵缓冲溶液：称取51.8g硝酸铵溶解于约400mL水中，加入65mL氨水（3.6），混匀。用氨水（3.6）或硝酸（1+1）调整至pH 9.5（pH计测定），移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.10 铍标准贮存溶液

3.10.1 配制：称取2.00g硫酸铍（BeSO4·4H2O）溶解于100mL水中，过滤于1000mL容量瓶中，加入340mL盐酸（3.5），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL约含0.1mg铍。

也可以用硝酸铍、碳酸铍配制铍标准贮存溶液。

3.10.2 标定：移取50.00mL溶液（3.10.1）于250mL烧杯中，加入30mL水，加热至沸，取下，加入2mL EDTA（0.05mol/L），3滴麝香草酚兰溶液（1g/L），滴加氨水（3.6）至溶液呈明显的蓝色，并过量3滴，微沸状态下保温30min，取下放置过夜。用中速定量滤纸过滤，以氨水（5+95）洗涤烧杯5～6次、沉淀7～8次，将沉淀连同滤纸移入已恒重的瓷坩埚中，干燥，炭化，于1000℃马弗炉中灼烧45min，取出 ，稍冷，置于干燥器中60min后称量。重复灼烧至恒重。

3.10.3 浓度计算

按公式（1）计算铍标准贮存溶液的浓度：

…………………………………………………(1)

式中：

c——铍标准贮存溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

——灼烧后沉淀的质量，单位为毫克（mg）；

V——移取铍标准贮存溶液溶液（3.10.1）的体积，单位为毫升（mL）。

0.3603—— 氧化铍换算成铍的系数。

3.11 铍标准溶液：移取10.00mL已标定好的铍标准贮存溶液（3.10.2）于500mL容量瓶中，加入167mL盐酸溶液（3.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2μg铍（用时现配）。

4  仪器

4.1 分光光度计。

4.2 pH计。

5  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.25g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于300mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为20mL的盐酸（3.1），待剧烈反应停止后，加热使试料溶解完全，冷却，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 移取5.00mL试液（6.4.1）于250mL容量瓶中，加入20mL盐酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀。                           6.4.3 移取5.00mL试液（6.4.2）于50mL容量瓶中，加入1.0mL酒石酸钠溶液（3.3），充分混匀。加入2.0mL EDTA溶液（3.4），立即加入1滴对硝基苯酚溶液（3.5）并在不断摇动下用氨水（3.6）调整溶液由无色变为浅黄色，再加入2.00mL氨水（3.6），（加入EDTA溶液后不应放置，否则会出现EDTA结晶或浑浊，但发浑不会影响测定结果；以上几步操作要连续进行）。加入5.0mL缓冲溶液（3.9），混匀。加入4.0mL CTMAB溶液（3.8），缓慢混匀，放置约5 min，加入3.00mL SCR溶液（3.7），以水稀释至刻度，混匀。

6.4.4 将部分试液（6.4.3）移入1cm石英吸收池中，以随同试料所做的空白试验溶液（6.3）为参比，于分光光度计波长560nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铍量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 移取0mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL、3.00mL、3.50mL铍标准溶液（3.11）分别置于一组50mL容量瓶中，加水稀释至10mL，以下按6.4.3进行操作。

6.5.2 将部分系列标准溶液（6.5.1）移入1cm石英吸收池中，以试剂空白溶液（未加铍标准溶液者）为参比，于分光光度计波长560nm处测量其吸光度，以铍量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

铍含量以铍的质量分数计，数值以 % 表示，按公式（2）计算：

……………………………………（2）

式中：

——自工作曲线上查得的铍量，单位为微克（μg）；

——试料的质量，单位为克（g）；

——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

——试液总体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后2位。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据 采用线性内插法求得。

铍的质量分数/%：      0.65     3.94     4.92    5.89

重复性限  ｒ/%：      0.03     0.07     0.09    0.12

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列的允许差。

表1

| 铍的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.5～3.5 | 0.08 |
| ≥3.5～5.0 | 0.20 |
| ≥5.0～6.5 | 0.30 |

9  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。