ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.9-201X

（送审稿）

Chemical analysis methods of aluminum hardeners

Part9: Determination of bismuth content

The potassium iodide spectrophotometric method

铝中间合金化学分析方法

第9部分：铋含量的测定

碘化钾分光光度法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定  硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定  EDTA滴定法

本部分为第9部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、辽宁忠旺集团有限公司、山东兖矿轻合金有限公司。

本部分主要起草人：张炜华、薛宁、匡玉云、孙明杰、聂波、韦艳琴。

铝中间合金化学分析方法

第9部分：铋含量的测定

碘化钾分光光度法

警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中铋含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中铋含量的测定。测定范围：1.0%～10.0%。

2  方法提要

试料用氢氧化钠溶解，加入过氧化氢使硅化物分解，用硝酸酸化，在1mol/L～2mol/L硫酸介质中，Bi（Ⅲ）与碘化钾形成黄色可溶性络合物，于分光光度计波长465nm处，测量其吸光度。

3  试剂

3.1 硫酸（1+1）。

3.2 氢氧化钠溶液（400g/L）。

3.3 过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

3.4 硝酸（1+1）。

3.5 尿素溶液（5g/L）。

3.6 硫脲溶液（100g/L）：称取10g硫脲溶于100mL水中，必要时用快速滤纸过滤。用时配制。

3.7 碘化钾溶液（200g/L）：称取20g碘化钾和2g抗坏血酸，溶于100mL水中。用时配制。

3.8 铋标准贮存溶液（1.0mg/mL）：称取1.0000g金属铋（≥99.95%）置于300mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.4），盖上表皿，缓慢加热溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中[预先加入50mL硝酸（3.4）]，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铋。

3.9 铋标准溶液（0.10mg/mL）：移取50.00mL铋标准贮存溶液（3.8）于预先加入50mL硝酸（3.4）的500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.10mg铋。

4  仪器

分光光度计。

5  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.50g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL氢氧化钠溶液（3.2），待剧烈反应停止后，加入1mL过氧化氢（3.3）使硅化物分解，低温加热使试样溶解完全，冷却，加入50mL硝酸（3.4），加热使盐类溶解，溶液澄清，取下，滴加少许尿素溶液（3.5），冷却，移入预先加入50mL硝酸（3.4）的500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 根据试料中铋的质量分数，按表1移取试液（6.4.1）于100mL容量瓶中，加入15mL硫酸（3.1），加水至体积约50mL，加入10mL硫脲溶液（3.6）及10mL碘化钾溶液（3.7），摇匀，用水稀释至刻度，混匀。

表1

| 铋的质量分数/% | 分取试液（6.4.1）体积/mL |
| --- | --- |
| 1.0～8.0 | 10.00 |
| ≥8.0～10.0 | 5.00 |

6.4.3 放置20min，将部分溶液（6.4.2）移入1cm吸收池中，以水为参比，在分光光度计波长465nm处，测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的铋量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1 于一组100mL容量瓶中，分别加入0mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL，5.00mL，6.00mL，8.00mL，10.00mL铋标准溶液（3.9），各加入15mL硫酸（3.1），加水至体积约50mL，摇匀，加入10mL硫脲溶液（3.6）及10mL碘化钾溶液（3.7），摇匀，用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 放置20min，将部分溶液移入1cm吸收池中，以水为参比，在分光光度计波长465nm处，测量其吸光度。以铋量为横坐标，相对应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

铋含量以铋的质量分数ω(Bi)计，数值以 % 表示，按公式（1）计算：

ω(Bi)=m1⋅V0×10−3m0⋅V1×100    ………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得试样溶液的铋量，单位为毫克（mg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后2位。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

铋的质量分数/%：   2.39     5.77       10.81

重复性限  ｒ/%：   0.10     0.28       0.50

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 铋的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 1.00～3.00 | 0.15 |
| ≥3.00～5.00 | 0.30 |
| ≥5.00～8.00 | 0.40 |
| ≥8.00～10.00 | 0.70 |

9  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。