ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XX.XX-201X

铝稀土合金化学分析方法

铈组稀土含量的测定

Method for chemical analysis of aluminium rare-earth alloy

Cerium  content  was  determined

(审定稿)

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

YS/T XX.XX—201X

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：包头铝业有限公司

本标准参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国铝业股份有限公司河南分公司

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

YS/T XX.XX—201X

铝稀土合金化学分析方法

铈组稀土含量的测定

方法一：三溴偶氮胂光度法

1  范围

本方法规定了铝及铝合金中铈组稀土总量的测定方法。

本方法适用于铝及铝合金中铈组稀土总量的测定。测定范围：0.050 %～0.400 %。

本方法不适用于含有钇组稀土的铝及铝合金中铈组稀土总量的测定。

2  方法提要

试料以盐酸溶解，在盐酸—草酸介质中，以过氧化氢和乙醇消除钛（IV）及铁（Ⅲ）的干扰，在约1 mol/L盐酸介质中，铈组稀土与三溴偶氮胂生成稳定的蓝紫色络合物，于分光光度计波长634 nm处测量其吸光度。

- 试剂

- 3.1  过氧化氢（30 %）。

- 3.2  盐酸（1+1）。

- 3.3  乙醇。

- 3.4  过氧化氢（5+95）。

- 3.5  草酸（H2C2O4·2H2O）溶液（8 %）。

- 3.6  三溴偶氮胂溶液（0.025 %）。

- 3.7  铝溶液（4 mg/mL）：称取4.00 g纯铝（≥99.9%，不含稀土元素）于500 mL烧杯中，分次加入总量为100 mL的盐酸（3.2），低温加热至完全溶解，冷却。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 3.8  铈标准贮存溶液：称取0.6142 g预先在800 ℃～850 ℃灼烧30 min并于干燥器中冷至室温的二氧化铈（>99.9 %）置于烧杯中，加入5 mL高氯酸（1+1）、2 mL过氧化氢（3.1），盖上表皿，低温加热至二氧化铈完全溶解，蒸至近干，稍冷。加入50 mL盐酸（3.2）、6滴过氧化氢（3.1），加热煮沸，溶解盐类，使过氧化氢分解完全，冷却。移入500 mL容量瓶中，加入35 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg的铈。

注：在本标准测定条件下，等量铈与其它铈组稀土的三溴偶氮胂络合物吸光度一致，故可用铈代替铈组稀土作标准。

- 3.9  铈标准溶液A：移取10.00 mL铈标准贮存溶液（3.8）于500 mL容量瓶中，加入40 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20.0 μg铈。3.10  铈标准溶液B：移取10.00 mL铈标准溶液A（3.9）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含2 μg铈（用时现配）。

- 4  仪器

分光光度计。

YS/T XX.XX—201X

- 试样

厚度不大于1 mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.2  试料

按表1称取试料。

表1

| 铈组稀土质量分数 % | 试料 g | 试液总体积 mL | 移取试液（6.4.1）体积 mL | 补加铝溶液（3.7）体积 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.050～0.200 | 0.2000 | 250 | 5.00 | 0 |
| ＞0.200～0.400 | 0.1000 | 250 | 5.00 | 0.50 |
| 试料空白 | 0 | 250 | 5.00 | 1.00 |

- 6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4  测定

- 6.4.1  将试料（6.2）置于200 mL烧杯中，盖上表皿，加入10 mL盐酸（3.2）低温加热溶解试料，滴加1～2滴过氧化氢（3.1），煮沸，冷却。移入表1规定的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  按表1移取试液（6.4.1）于25 mL容量瓶中，并补加相应的铝溶液（3.7）。

- 6.4.3  加入4.0 mL盐酸（3.2），2.0 mL草酸溶液（3.5）、2.0 mL乙醇（3.3）、3滴过氧化氢（3.4），混匀。加入5.00 mL三溴偶氮胂溶液（3.6），用水稀释至刻度，混匀。

- 6.4.4  移取部分溶液（6.4.3）于2 cm比色皿中，以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长634 nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铈组稀土量。

- 6.5  工作曲线的绘制

- 6.5.1  移取0，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00 mL铈标准溶液B（3.10）分别置于一组25 mL容量瓶中，各加入1.00 mL铝溶液（3.7）。以下按6.4.3进行。

- 6.5.2  移取部分溶液（6.5.1）于2 cm比色皿中，以标准系列中零浓度溶液为参比，于分光光度计波长634 nm处测量其吸光度，以铈组稀土量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算铈组稀土的质量分数(%)：

铈组稀土(%)=m×V0×10−6m0×V1×100………………………………………(1)

式中：

V0—试液总体积，单位为毫升(mL)；

V1—移取试液体积，单位为毫升(mL)；

m1—自工作曲线上查得的铈组稀土量，单位为微克(μg)；

m0—试料量，单位为克（g）。

YS/T XX.XX—201X

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得。

表2

| 铈组稀土质量分数/% | 重复性限r /% |
| --- | --- |
| 0.086 | 0.0042 |
| 0.172 | 0.0085 |
| 0.338 | 0.010 |

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3                                      %

| 铈组稀土质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.050～0.150 | 0.015 |
| ＞0.150～0.250 | 0.020 |
| ＞0.250～0.400 | 0.025 |

- 质量保证与控制

应用标准样品，使用时至少每半年校核一次本方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

YS/T XX.XX—201X

方法二：荧光光度法

10  范围

本方法规定了铝及铝合金中铈组稀土总量的测定方法。

本方法适用于铝及铝合金中铈组稀土总量的测定。测定范围：0.020 %～0.400 %。

11  方法提要

试料以盐酸溶解，在4 %盐酸介质中，以盐酸羟胺还原铁以消除其干扰，以251 nm紫外光激发铈（Ce）（Ⅲ）离子，测定其355 nm处的相对荧光强度。

12  试剂

- 12.1  过氧化氢：（30 %）。

- 12.2  盐酸：（1+1）。

- 12.3  盐酸羟胺：（5 %）。

- 12.4  铈标准贮存溶液：称取0.6142 g预先于800 ℃～850 ℃灼烧30 min，并于干燥器中冷至室温的二氧化铈（＞99.9 %）置于烧杯中，加入5 mL高氯酸（1+1）、2 mL过氧化氢（3.1），盖上表皿，低温加热至完全溶解，蒸至近干，稍冷。加入50 mL盐酸（3.2）、6滴过氧化氢（3.1），加热煮沸，溶解盐类，使过氧化氢分解完全，冷却。移入500 mL容量瓶中，加入35 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铈。

- 12.5  铈标准溶液A：移取10.00 mL铈标准贮存溶液（3.4）于500 mL容量瓶中，加入40 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 μg铈。

- 12.6  铈标准溶液B：移取10.00 mL铈标准溶液A（3.5）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含2 μg铈（用时现配）。

13  仪器

荧光分光光度计（氙灯或汞灯光源）。

14  试样

厚度不大于1 mm的碎屑。

15  分析步骤

15.1 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

15.2 试料

按表1称取试样。

表1

| 铈组稀土质量分数 % | 试料 g | 试液总体积 mL | 移取试液体积 mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.020～0.100 | 0.2000 | 100 | 10.00 |
| ＞0.100～0.400 | 0.1000 | 100 | 5.00 |

  - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

YS/T XX.XX—201X

15.4  测定

- 15.4.1  将试料（6.2）置于300 mL烧杯中，盖上表皿，加入20 mL盐酸（3.2）、0.2 mL过氧化氢（3.1），低温加热至试料完全溶解，煮沸，使过氧化氢分解完全,冷却。溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 15.4.2  按表1移取试液（6.4.1）于25 mL容量瓶中，加入2 mL盐酸（3.2）、1 mL盐酸羟胺（3.3），用水稀释至刻度，混匀。

- 15.4.3  移取部分溶液（6.4.2）于荧光水池中，以251 nm紫外光激发，于荧光光度计发射波长355 nm处，测量其相对荧光强度，减去随同试料所做空白试验溶液的相对荧光强度，由工作曲线上查得相应的铈量。

15.5  工作曲线的绘制

- 15.5.1  移取0，2.00，4.00，6.00，8.00，10.00 mL铈标准溶液B（3.6）分别置于一组25 mL容量瓶中，加入2 mL盐酸（3.2）、1 mL盐酸羟胺（3.3），用水稀释至刻度，混匀。

- 15.5.2  移取部分溶液（6.5.1）于荧光池中，以251 nm紫外光激发，测定其355 nm处的相对荧光强度。以铈量为横坐标，相对荧光强度减去标准系列中零浓度溶液的相对荧光强度为纵坐标绘制工作曲线。

16  分析结果的计算

按公式（2）计算铈组稀土的质量分数（%）：

铈组稀土(%)=m×V0×10−6m0×V1×100………………………………………………(2)

式中：

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—移取试液体积，单位为毫升（mL）；

m1—自工作曲线上查得的铈组稀土量，单位为微克（μg）；

m0—试料量，单位为克（g）。

17精密度

17.1 实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 铈组稀土质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.020～0.080 | 0．008 |
| ＞0.080～0.150 | 0．015 |
| ＞0.150～0.250 | 0．020 |
| ＞0.250～0.400 | 0．025 |

18质量保证与控制

应用标准样品，使用时至少每半年校核一次本方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。