中华人民共和国国家标准

## GB/T3884.13-201X/ISO 10469：2006（E）

铜精矿化学分析方法

第13部分：铜量测定

电解法

Methods for chemical analysis of copper concentrates

Part 13 :Determination of copper—Electrogravimetric method

(ISO 10469:2006 copper sulfide concentrates—Determination of copper—Electrogravimetric method.IDT)

（送审稿）

## ××××-××-×× 发布              ××××-××-×× 实施

前  言

GB/T3884-201×《铜精矿化学分析方法》分为18个部分：

第1部分： 铜精矿化学分析方法  铜量的测定  碘量法

第2部分： 铜精矿化学分析方法  金和银量的测定

第3部分： 铜精矿化学分析方法  硫量的测定

第4部分： 铜精矿化学分析方法  氧化镁量的测定

第5部分： 铜精矿化学分析方法  氟量的测定 离子选择电极法

第6部分： 铜精矿化学分析方法  铅、锌、镉和镍量的测定

第7部分： 铜精矿化学分析方法  铅量的测定

第8部分： 铜精矿化学分析方法  锌量的测定

第9部分： 铜精矿化学分析方法  砷和铋量的测定

第10部分：铜精矿化学分析方法  锑量的测定

第11部分：铜精矿化学分析方法  汞量的测定   冷原子吸收光谱法

第12部分：铜精矿化学分析方法  氟和氯量的测定   离子色谱法

第13部分：铜精矿化学分析方法  铜量的测定  电解法

第14部分：铜精矿化学分析方法  金和银量的测定 火试金重量法和原子吸收光谱法

第15部分：铜精矿化学分析方法  铁量的测定

第16部分：铜精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定

第17部分：铜精矿化学分析方法  三氧化二铝量的测定

第18部分：铜精矿化学分析方法   砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、氧化镁、氧化钙量的测定 —电感耦合等离子体原子发射光谱法量的测定

本部分为GB/T3884-201X的第13部分。

本部分使用翻译法等同采用ISO 10469：2006（E）

本部分与ISO 10469：2006（E）的主要差异如下：

—用小数点“.”代替在国际标准中作为小数点的逗号“，”；

—用“本部分” 代替“本国际标准”；

—按中文习贯改动了标准名称；

—删除了国际标准中封面、目次、前言和引言。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分由大冶有色金属集团控股有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分主要起草人：

GB/T 3884.13-201X

铜精矿化学分析方法

第13部分：铜量测定

电解法

1范围

本标准规定了测定铜精矿中铜量的测定方法—电解法。

本标准适用于铜精矿中铜量的测定。测定范围：15%~50%（m/m）。

2引用标准

本标准引用下列标准的有关条款。注明日期的，以出版为准，未注明日期的，引用最新版本。

ISO 385 　实验室玻璃器皿——滴定管

ISO 648　 实验室玻璃器皿——单刻度移液管

ISO 1042　实验室玻璃器皿——单刻度容量瓶

ISO 4787　实验室玻璃器皿——容量器皿——使用和容量校正方法

ISO 9599　铜、铅、锌精矿中吸湿水份含量的测定——重量法

3方法提要

用硝酸和硫酸溶解试料，然后使铜与干扰元素分离。通过AgCl沉淀与Ag分离；加入氢溴酸与砷、锑、硒和锡形成挥发性的物质而分离；用硫代硫酸钠生成硫化铜与铁分离，或通过生成氢氧化铁沉淀分离铁、铋和碲。在硝酸、硫酸和少量氯离子存在时，铜电解析出，而此情况下钼不析出。电解残液、硫化铜沉淀的滤液和所有沉淀及残渣中微量的铜均用火焰原子吸收光谱法或用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定。

铜精矿中正常含量汞不影响铜测试结果。当汞含量大于或等于0.005%(m/m)时，需要测定电铜中的汞含量进行校正。但操作步骤在本标准中并没有规定。

4试剂

分析过程中，所用试剂均为分析纯，所用的水为蒸馏水或相同纯度的水。

4.1 硝酸（ρ201.42g/mL）。

4.2 硝酸（1＋1）：边搅拌边缓慢加500mL硝酸（4.1）至500mL水中。

4.3 硫酸（ρ201.84g/mL）。

4.4 硫酸（1＋1）：边搅拌边缓慢加500mL硫酸（4.3）至500mL水中, 冷却。

4.5 硫酸（1＋4）：边搅拌边缓慢加200mL硫酸（4.3）至800mL水中, 冷却。

4.6 五水硫代硫酸钠溶液（Na2S2O3·5H2O）（450g/L）。

4.7 硝硫混酸： 缓慢加250mL硫酸（4.3）至250mL硝酸（4.1）中。

4.8 氯化钠溶液（10g/L）。

4.9 氯化钠溶液（0.5g/L）。

4.10 2-丙醇。

4.11乙醇（≥95%，V/V）

4.12甲醇（≥95%，V/V）

4.13硫酸铁铵溶液 ：加50mL硫酸（4.4）和43g硫酸铁铵[NH4Fe（SO4）2•12H2O]至950mL水中。

4.14硝酸铁溶液： 加30g硝酸铁[Fe（NO3）3•9H2O]至100mL水中。

4.15氨水（ρ200.91g/mL）。

4.16氨水（1＋99）。

4.17氢溴酸（ρ201.50g/mL）。

4.18高氯酸（ρ201.53g/mL）。

4.19氢氟酸（ρ201.14g/mL）。

4.20金属铜（≥99.999%）。

4.21无水硫酸钠（Na2SO4）。

4.22盐酸（ρ201.16~1.18g/mL）。

4.23盐酸（1＋1）：边搅拌边缓慢加500mL盐酸（4.22）至500mL水中。

4.24溴。

4.25铜标准溶液：

将0.1000g金属铜（4.20）溶解在10mL热硝酸（4.2）中，加热蒸发至近5mL，以除去氮氧化物。移至1000mL容量瓶中，加水至近刻度，混匀，冷至室温，加水至刻度，再混匀。此溶液1mL含0.1mg铜

标准溶液配制要与分析测试具有同样的环境温度。

4.26标准溶液

标准溶液配制要与分析测试具有同样的环境温度。

以下标准溶液用时现配。

4.26.1标准溶液A

移取0.0mL、10.00mL、20.00mL、30.00mL和40.00mL铜标准溶液（4.25）至5个500mL容量瓶中。在每个容量瓶中加入40mL硫酸（4.4）和13g无水硫酸钠（4.21）和50mL硫酸铁铵溶液(4.13)(相当于250 mg铁)，用水稀释，摇动至全部溶解。加水至近刻度，混匀，冷至室温，加水至刻度，再混匀。

以上500mL溶液中分别含有0mg、1mg、 2mg、3mg、4mg铜。

如果试液中铁的含量小于50mg，则应向每个容量瓶加入10mL硫酸铁铵溶液（4.13）。

如果试液中铜的含量大于4mg，则用铜为0.0mg/mL的标准溶液稀释，直至试液含铜在4mg/500mL以下。

4.26.2标准溶液B

移取0.0mL、10.00mL、20.00mL、30.00mL和40.00mL铜标准溶液（4.25）至5个500mL容量瓶中。在每个容量瓶中加30mL硫酸（4.4），10mL硝酸（4.2），15mL盐酸（4.23）和25mL硫酸铁铵溶液(4.13)。加水至近刻度，混匀，冷至室温，加水至刻度，再混匀。

以上500mL溶液中分别含有0mg、1mg、 2mg、3mg、4mg铜。

如果试液中铜的含量大于4mg，则用铜为0.0mg/mL的标准溶液稀释，直至试液含铜在4mg/500mL以下。

4.26.3标准溶液C

移取0.0mL、10.00mL、20.00mL、30.00mL和40.00mL铜标准溶液（4.25）至5个500mL容量瓶中。在每个容量瓶中加20mL硫酸（4.4）、10mL硝酸（4.2）和50mL硫酸铁铵溶液（4.13）（相当于250mg铁）。加水至近刻度，混匀，冷至室温，加水至刻度，再混匀。

以上500mL溶液中分别含有0mg、1mg、 2mg、3mg、4mg铜。

如果试液中铁含量小于50mg[铁含量＜2.5%(m/m)]，则每次加10mL硫酸铁铵溶液（4.13）。

如果试液中铜的含量大于4mg，用铜为0.0mg/mL的标准溶液稀释，直至试液中含铜在4mg/500mL以下。

5 设备和材料

5.1 常用的实验室设备，包括通风橱、电热板、烘箱、分析天平和控制溶液温度的恒温槽等。

5.2  常用实验室玻璃器皿

5.3  A级容量玻璃不皿，符合ISO385、ISO648和ISO1042标准要求，按ISO4787标准操作使用。

5.4  干燥器

5.5  不同孔径的滤纸 (慢速和中速)

5.6  电解仪

5.7  铂电极，网状电极作为阴极，螺旋电极作为阳极。

注6：也可使用温克勤电极。

5.8 火焰原子吸收光谱仪（FAAS）

仪器条件：

火焰：空气/乙炔

波长：铜324.7nm

5.9  电感藕合等离子体原子发射光谱仪（ICP）。

5.10 铂皿。

5.11 聚四氟乙烯皿（PTFE）。

6 样品

6.1 试样

按ISO9599要求制备试样。

注：如果用预干试料（见附录A），则不需要制备试样。

6.2 试料

采用多点多次取样的方式从试样中分取试料，称取2g左右有代表性试料（m），精确至0.1mg。同时，按ISO9599称取试样测定吸湿水份。

也可以参照附录A规定的方法直接用试样制备预干试料。

7 分析步骤

7.1 测定次数

在重复性试验条件下，每个试样至少重复测定两次。

注：重复性条件是指利用同样的方法，同样的试验材料，在同样试验室，由同一个人使用同样仪器在短时间内测得的独立结果。

7.2 空白试验

分析测试时平行进行空白试验，除不加试料外使用同样的试剂。空白试验的目的是检查试剂的质量，如果空白试验结果异常，检查所有试剂并查出原因。

7.3 试料的溶解

将试料置于400或500mL锥形烧杯中，加10mL水湿润，加20mL硝酸（4.2），盖上表面皿，于60℃~70℃加热10分钟。加入40mL硫酸（4.4），缓慢加热使试料分解完全后，用少量的水冲洗表面皿，继续加热至冒浓白烟，取下冷却。

如果残余物有黑色物质（碳），缓慢加入少量的硝硫混酸（4.7），直到残余物变为无色或淡兰色。继续加热直至冒浓白烟。

如果析出的硫分解不完全，加入5mL硝酸（4.1）和1mL溴(4.24)，然后加热直至冒浓白烟。

7.4砷、锑、锡、硒和银的分离

小心加入5mL水和10mL氢溴酸（4.17），加热至冒浓白烟，取下冷却。加入5mL硫酸(4.4)和10mL氢溴酸(4.17)，加热至冒浓白烟，取下冷却。

警告：该步骤必须十分小心。

注：如果试样中As、Sb、Sn和Se含量分别低于0.01%(m/m)，该步骤可以省略。

加100mL水，温热溶解可溶性盐类。加约1mL氯化钠溶液（4.8），使银生成氯化银沉淀完全。

注：如果试样中银含量低于0.01%，该步骤可以省略。

加热煮沸，冷却。用慢速滤纸（5.5）过滤，冷水洗涤，收集滤液到400或500mL锥形烧杯中。保留滤纸和残余物用火焰原子吸收光谱法测定铜量（见7.7.3）。

7.5铜分离

7.5.1硫化物分离

用水稀释滤液至200mL，加热至70℃~90℃。边搅拌边缓慢加入50mL硫代硫酸钠溶液（4.6），使生成黄色和黄棕色乳状液，逐渐加热使持续微沸腾至沉淀凝聚。

用中速滤纸（5.5）过滤。收集滤液于500mL容量瓶中，立即用热水洗涤滤纸和沉淀。保留滤液，用火焰原子吸收光谱法测定铜（见7.7.1）。

置滤纸和硫化铜沉淀于原烧杯中，盖上表面皿，加30mL硝酸（4.1）和10mL硫酸（4.3），加热使沉淀和滤纸溶解，继续加热直至冒浓白烟。

如果残余物出现黑色（碳），缓慢加入少量硝硫混酸（4.7），直至残余物变为无色或淡兰色。

如有硫析出，继续强烈加热，从而破坏硫元素存在，沿杯壁加入10 mL硝酸（4.1），从而除去残留的硫，加入2 mL硫酸（4.5），加热直至冒浓白烟，然后冷却。

用水稀释至约100mL，加热溶解可溶性盐类，然后过滤到400mL高形烧杯中，用水洗涤滤纸和烧杯。保留滤纸，用火焰原子吸收光谱法测定铜（见7.7.3）。

注：如果试样中Bi和Te含量低于0.01%(m/m)，下面步骤可以省略。

加3mL硝酸铁（4.14），边搅拌边加入氨水（4.15）直至氢氧化铜沉淀溶解。并过量30mL，使溶液呈碱性。加热至刚沸腾，用中速滤纸（5.5）过滤，用氨水（4.16）洗涤。将滤液置于400mL高形烧杯中。

用水将沉淀冲洗至原烧杯中，用15mL热硫酸（4.5）溶解粘在滤纸上的沉淀，用温水冲洗滤纸，滤液收集于原烧杯中。加入10mL硫酸（4.4），使沉淀溶解完全，微热，用水稀释至约100mL。边搅拌加入氨水（4.15），直至氢氧化铁沉淀出现，并过量30mL，加热至刚沸腾，然后用原滤纸过滤，用热的氨水（4.16）洗涤，收集滤液和洗液于上述400mL高形烧杯中。

加入少量热硫酸（4.4），保持溶液显微酸性。加热蒸发滤液至约250mL。保留烧杯和沉淀，用火焰原子吸收光谱法测定铜（见7.7.2）。

加入20mL硝酸（4.2）、10mL氯化钠溶液（4.9），用水稀至约300mL。此溶液用于电解测铜（见7.6）。

7.5.2 氢氧化物分离

通过加水稀释或加热蒸发的方式使7.4保留的滤液体积为150mL。

边搅拌边缓慢加入氨水（4.15），直至氢氧化铜沉淀溶解，并过量30mL，加热至刚沸腾，用中滤纸（5.5）过滤，用温热氨水（4.16）洗涤，收集滤液和洗液至600mL烧杯中。

如果试料中含铁小于50mg[Fe<2.5%(m/m)]，在氢氧化铁沉淀前，加10mL硫酸铁氨溶液（4.13）（相当于约50mg铁）。

用水将沉淀冲至原烧杯中，并用15mL热硫酸（4.5）溶解粘附在滤纸上的沉淀。用热水冲洗滤纸，收集冲洗溶液于原烧杯中。再加10mL硫酸（4.4）使沉淀溶解完全，微热，用水稀释至约100mL。

边搅拌边加入氨水（4.15）直至氢氧化铁沉淀出现，再过量30mL。

加热至刚沸腾，再次用原滤纸过滤，热氨水（4.16）洗涤，收集滤液和洗液于上述600mL烧杯中。保留沉淀和烧杯，用火焰原子吸收光谱法测定铜（见7.8）。

加热蒸发滤液至约250mL。

注：深兰色铜氨络离子[（Cu(NH3)4）]2+将消失。

加20mL硫酸（4.4）、20mL硝酸（4.2）和10mL氯化钠溶液（4.9）。此溶液用于电解测铜（见7.6）。

7.6 电解

电解前，必须用铜电解完成后，处理电极的方法来处理铂阴极（见下述），称重为m1，精确至0.1mg。

用铂电极（5.7）在不搅拌和不加热的情况下，进行铜电解，时间为一整夜。

注1：温克勒网作为阴极，螺旋线作为阳极，接触电解烧杯的底部，盖上表面皿（两个半表面皿）。电流约0.3A~0.5A（电流密度约5mA/cm2~10mA/cm2），电压2.5 V ~4.0V。

注2：不加入氨基磺酸（NH2－SO3H）。当使用大电流电解时，也不需要加热和搅拌。

继续电解直至电解液为无色时，提高电流强度近1A继续电解1小时以上。电解完成后，冲洗表皿和杯壁。取下阴极，先用水冲洗，然后用2－丙醇（4.10）或乙醇（4.11）或甲醇（4.12）冲洗，再在约80℃烘箱干燥5~10分钟。在干燥器（5.4）中冷却，称量阴极质量m2，精确至0.1mg。

保留电解液，用火焰原子吸收光谱法测定其残铜的量（见7.7.2或7.8）。

电解铜表面应光亮。如果有黑色，测定要重复进行，包括共沉淀元素的分离也要重复进行。用冷硝酸（4.2）溶解后，当铂表面有黑色时，表明有少量硒和碲存在。

7.7 火焰原子吸收光谱法测定电解液、滤纸残渣和硫化物分离法中滤液及沉淀中铜量

7.7.1火焰原子吸收光谱法测定硫化物沉淀后的滤液中铜量

置滤液（7.5.1保留液）于500mL容量瓶中，加水稀释至近刻度，冷至室温，加水至刻度，混匀。

吸取试液和标准溶液A（4.26.1），于原子吸收光谱仪（5.8），使用空气/乙炔火焰，在波长324.7nm处，测定吸光度。为准确测定，使用试液和两个相近的标准溶液（一个浓度低于试液，而另一个浓度高于试液）重复测试两次。计算试液中的铜量（m3）

注：可选择电感藕合等离子体原子发射光谱仪在波长324.7nm处测定铜量。

用火焰原子吸收光谱法或电感藕合等离子体原子发射光谱法测定时，试液和标准溶液应具有同样的温度和酸度。

7.7.2 在硫化物分离中,氢氧化物沉淀的处理

用尽量少的水冲洗7.5.1中粘附有氢氧化物沉淀的滤纸，将沉淀洗入原烧杯中，用温热的盐酸（4.23）和水交替冲洗滤纸，收集冲洗滤纸的洗液于同一个烧杯中，加入15mL盐酸（4.23）煮沸以溶解氢氧化物沉淀。然后冷却，把此溶液与7.6中保留的电解液合并在一个500mL容量瓶中。保留滤纸。

    - 火焰原子吸收光谱法测定硫化物分离法中电解液、滤纸残渣和沉淀中铜量

将7.4、7.5.1和7.7.2的滤纸移至原烧杯，加30mL硝酸（4.1）和10mL硫酸（4.3）加热溶解滤纸。加5mL高氯酸（4.18）以氧化硫，加热直至冒浓白烟。

如果残渣呈黑色（碳），缓慢加入少量硝硫混酸（4.7）至溶液变为无色或浅兰色，冷却。

用20mL水稀释，将残余物移至铂皿（5.10）或PTFE皿（5.11）中，加20mL氢氟酸（4.19），再加热至冒硫酸烟。

如果不使用高氯酸，把滤纸放入铂金坩埚中，在800℃马弗炉内将滤纸灰化，冷却。然后加5mL硫酸（4.3），10mL氢氟酸（4.19），再加热至冒硫酸烟。

用20mL水溶解残余物，将该溶液也与7.6条保留的电解液合并至500mL容量瓶中，加水稀释至近刻度，冷至室温。加水稀释至刻度，混匀。

吸取试液和标准溶液B（4.26.2）于原子吸收光谱仪（5.8），使用空气/乙炔火焰，在波长324.7nm处，测定吸光度。为准确测定，使用试液和两个相近的标准溶液（一个浓度低于试液，而另一个浓度高于试验溶液）重复测试两次。计算试液中的铜量（m4）

注：可选择电感藕合等离子体原子发射光谱仪在波长324.7nm处测定铜量。

火焰原子吸收光谱法或电感藕合等离子体原子发射光谱仪测定时，试液和标准溶液应具有同样的温度和酸度。

7.8  火焰原子吸收光谱法测定氢氧化物分离法中电解液、滤纸残渣和沉淀中铜量

用尽量少的水将7.5.2中氢氧化物沉淀洗至原烧杯中，用温热的盐酸（4.23）和水交替冲洗滤纸，收集洗涤下来的残留物置于同一个烧杯中。加入15mL盐酸（4.23）煮沸以溶解氢氧化物沉淀。然后冷却，把此溶液与7.6中的电解液合并于一个500mL的容量瓶中。保留该滤纸和原烧杯。

将两张滤纸（7.4和上述）于原烧杯，加50mL硝酸（4.1）和10mL硫酸（4.3），加热溶解滤纸。加5mL高氯酸（4.18）氧化硫，加热直至冒浓白烟。如果残渣呈黑色（碳），缓慢加入少量硝硫混酸（4.7）直至溶液变为无色或浅兰色，冷却。

用20mL水稀释，将残余物转入铂皿（5.10）或PTFE皿（5.11）中，加20mL氢氟酸（4.19），再加热至冒硫酸烟。

如果不使用高氯酸，把滤纸放入铂金坩埚中，在800℃马弗炉内将滤纸烧成灰，冷却。然后加5mL硫酸（4.3），10mL氢氟酸（4.19），再加热至冒硫酸烟。

用5mL水溶解残余物，将该溶液也与7.6中保留的电解液一起合并于上述同一个500mL容量瓶中，加水稀释至近刻度，冷至室温。加水稀释至刻度，混匀。

吸取试液和标准溶液C（4.26.3）于原子吸收光谱仪（5.8），使用空气/乙炔火焰，在波长324.7nm处，测定吸光度。为准确测定，使用试液和两个相近的标准溶液（一个浓度低于试液，而另一个浓度高于试液）重复测试两次。计算试液中的铜量（m4）

注：可选择电感藕合等离子体原子发射光谱仪在波长324.7nm处测定铜量。

火焰原子吸收光谱法或电感藕合等离子体原子发射光谱仪测定时，试液和标准溶液应具有同样的温度和酸度。

8 结果的表示

试料中铜质量分数wCu由以下式求出，以质量百分数表示。

式中：

m1—电解前阴极质量，单位为克（g）；

m2—电解后阴极质量，单位为克（g）；

m3—硫化物沉淀后的滤液中铜质量，单位为克（氢氧化物分离时，m3=0）（g）；

m4—电解液、氢氧化物沉淀和残渣中铜质量，单位为克（g）；

m5—空白中铜的质量，单位为克（g）；

m—试料的质量，单位为克（g）；

H—试料的吸湿水份含量，以占试料量百分数表示（在试料预干燥情况下，H＝0）。

计算结果保留至两位小数。

9精密度

9.1精密度的表示

分析方法的精密度按下列式表示：

硫化物分离法		sr＝0.0007＋0.0370 　　　             　　    ………（2）

sL＝0.0040－0.0105 　　　　               　    ………（3）

氢氧化物分离法		sr＝0.0002＋0.0439 　　　　　                 ………（4）

sL＝0.0009＋0.0514 　　　　　                   ………（5）

式中：

—试样中铜质量分数的平均值，以质量百分数表示；

sr—铜质量分数的实验室内标准偏差，以质量百分数表示；

sL—铜质量分数的实验室间标准偏差，以质量百分数表示；

注：附加信息见附录C。

9.2获取最终结果的方法（见附录B）

按附录B流程图，从平行结果x1和x2中求出下列结果：

两组结果的平均值

室内标准偏差：硫化物分离法		sr＝0.0007  ＋0.0370		         ………（7）

氢氧化物分离法	sr＝0.0002  ＋0.0439		         ………（8）

重复性极限：                    r=2.8Sr　　　　　　　　　　　        ………（9）

9.3实验室间精密度

实验室间精密度是假定所有实验室采取同样步骤的前提下，用来确定两个或两个以上实验室报告结果的一致性。计算下列值：

最终结果的平均值               μ12＝（μ1＋μ2）/2					………（10）

实验室间标准偏差 硫化物分离法  sL＝0.0040μ12－0.0105	   	        ………（11）

氢氧化物分离法sL＝0.0009μ12＋0.0514		        ………（12）

实验室内标准偏差 硫化物分离法  sr＝0.0007μ12  ＋0.0370	            ………（13）

氢氧化物分离法sr＝0.0002μ12  ＋0.0439	            ………（14）

允许差

范围             E＝∣μ1－μ2∣　　　　　　　　　　　　       ……………（16）

式中：

μ1—实验室1报告的铜质量分数最终结果，以质量百分数表示；

μ2—实验室2报告的铜质量分数最终结果，以质量百分数表示。

如果E不大于P，则最终结果一致、有效。

9.4准确性检查

通常用标准样品（CRM）来校核分析方法的准确度。方法步骤与本标准的第7条相同，当精密度确认后，最终试验结果将与标准值Ac对比，有下列两种可能：

∣μc－Ac∣≤C　　　　　　　　　　　   ………………（17）

此情况表示报告结果与标准值无显著性差异。

∣μc－Ac∣＞C　　　                　 ………………（18）

此情况表示报告结果与标准值有显著性差异。

式中：

μc—标准样品中铜的测试结果，以质量百分数表示；

Ac—标准样品中铜的质量分数标准值，以质量百分数表示；

C—依据9.4.1规定的标准样品类型确定的铜质量分数的常数值，以质量百分数表示。

9.4.1　CRM或RM标准样品

按ISO35：2006（指南）来制备和定值标准样品。

      - 多个实验室定值标准样品

铜常数C（见9.4）从下式求出，以质量百分数表示：

………………（19）

式中：

—定值方差；

n—重复测定次数。

9.4.1.2 单个实验室定值标准样品

铜常数（见9.4）从下方程求出，以质量百分数表示：

尽量避免使用该种标准样品，除非CRM标准样品是一个无偏差定值。

10试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—试样；

—使用的标准，GB/T3884.13-201X；

—使用的方法；

—分析结果及其表示；

—与基本分析步骤的差异；

—测定中观察到的异常现象；

—试验日期。

附录A

（规范性附录）

预干试料的制备和质量测定方法

A.1　范围

本附录规定了铜精矿分析中预干试料的制备和质量测定方法。

本附录适用于不易氧化的硫化铜精矿，吸湿水份测定范围：0.05%~2%。

A.2　原理

试料在105℃±5℃的烘箱中干燥，然后称量和用于分析，这样就不需要校正吸湿水份。

A.3 试剂

A3.1 干燥剂，如变色硅胶或无水高氯酸镁

警告：处理废弃的高氯酸镁一定要小心，必须用流水冲入水槽中。

A.4 仪器

除普通实验室设备外，还包括：

A4.1 分析天平，感量0.1mg。

A4.2 称量皿

由玻璃或硅或其它耐腐蚀金属制成，具有密封盖。盛有少量的试料（质量小于3g）时，其质量总和也尽可能小（如小于20g）。

A4.3 烘箱，能保持温度105℃±5℃

A.5 步骤

A5.1 称量皿的准备

在105℃±5℃的烘箱(A4.3)中干燥称量皿和密封盖(A4.2)1小时。然后将称量皿和盖移至存有适量没有失效的干燥剂(A3.1)的干燥器中，冷却至室温。

A5.2 试料

称重干燥的称量皿和盖（A5.1），立即加入适量的试样。这里下并不需要确定试料和称量皿的准确总质量。

A5.3　干试料质量的测定

将盛有试料的称量皿和密封盖移至烘箱（A4.3）中，在105℃±5℃烘2小时。2小时后，从烘箱中取出称量皿并盖上密封盖，置于干燥器中冷至室温。取出称量皿和密封盖，轻轻开盖后，立即盖上，然后称重，精确至0.1mg，质量为m8。

将试料置于合适的分析容器中，立即称重空的称量皿和密封盖，记录为m9，精确至0.1mg。

对于未知特性的铜精矿，建议在105℃±5℃再次烘干2小时，称量称量皿、试料和密封盖，质量为

mˊ8，精确至0.1mg。如果m8－mˊ8的差值不大于0.5mg，则表示试料质量不变。否则干燥和称重再次重复进行。

A.6　干试料质量的计算

干试料质量m10由下式求出，单位以g表示。

m10＝m8－m9　　　　　　　　　　　　　　　（A.1）

式中：

m8—称量皿、试料和密封盖的总质量，以g表示；

m9—称量皿和密封盖的总质量，以g表示；

干试料质量用来计算干试样中元素含量时，不需要进行吸湿水份修正。

附录B

（规范性附录）

验收试样分析值流程图

是

否

是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

否

否

是

否

附录C

（资料性附录）

精密度方程的推导

C.1　前言

本标准有7个国家的20个试验室参与试验工作，有5种铜精矿样品用于铜含量测定，铜含量范围20%~54%（m/m）。按ISO5725-2：1994《试验方法的精密度－多个试验室测定标准方法的重复性和再现性》标准要求来设计试验方案测定重复性和实验室内、实验室间再现性。

C.2　试验方案的设计

设计试验方案必须最大限度获取信息。每个试验室每种精矿选择两个样品，而每个样品独立分析两次。

C.3　试验样

方案选择5种铜精矿，这些样品的化学成分见表C.1。

C.4　统计计算

统计计算流程如图C.1所示。统计计算主要结果见表C.2。图C.2（硫化物分离法）和图C.3（（氢氧化物分离法））中是精密度计算值（Sr、SL、r和P）与相应样品的平均值对应关系曲线。这些精密度回归方程与相应样品的平均值对应关系计算见表C.2。

表C.1　铜精矿样品化学成份

| 元素 | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | 85-6 | 85-7 | 85-8 | 87-12 | 87-18 |
| Cu %（m/m） Ag g/t Au g/t Zn %（m/m） MgO %（m/m） Bi %（m/m） Se g/t Te g/t SiO2 %（m/m） Fe %（m/m） S %（m/m） As %（m/m） Sb %（m/m） Sn %（m/m） Cd %（m/m） Ni %（m/m） CaO %（m/m） Al2O3 %（m/m） Pb %（m/m） Mo %（m/m） | ～20 1250 1 13 ～0.1 ～0.01 ～50 ～10 <1 23 33 0.1 1.1 ～0.05 ～0.03 <0.01 <1 <1 6 — | ～25 35 1 <1 ～5 <0.001 ～50 <5 17 2 9 0.1 0.01 ～0.05 ～0.002 ～0.02 ～12 ～6 1 0.2 | ～35 170 1 1 0.1 ～0.005 ～50 <5 6 22 34 0.2 0.1 <0.01 ～0.002 <0.01 ～0.1 ～2 0.03 ～1 | ～50 100 <1 0.1 <1 <0.001 ～10 ～5 15 1 15 0.1 <0.1 <0.1 <0.01 <0.01 1 1 ～5 <0.01 | ～30 ～70 ～25 <1 ～0.5 ～0.005 ～150 ～5 ～6 ～25 ～30 ～0.02 ～0.03 ～0.01 ～0.001 <0.01 ～0.5 ～2 ～0.02 ～0.2 |
| 85-6：德国铜精矿 85-7：波兰铜精矿 85-8：墨西哥铜精矿 87-12：玻利维亚铜精矿 87-18：巴布亚新几内亚铜精矿 |

是

否

是

否

是

是

否

否

是

否

图C.1　国际试验中分析数据统计计算流程图

表C2　所有样品铜精密度主要值

| 样品号 | ko | k | no | n |  | r | P | sr | sL | sL/sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化物分离法 |
| 85-6 85-7 85-8 87-12 87-18 | 19 19 20 19 17 | 17 17 19 17 16 | 73 73 68 74 68 | 68 68 64 66 64 | 19.857 24.256 33.357 53.469 30.755 | 0.149 0.191 0.177 0.226 0.113 | 0.237 0.250 0.371 0.592 0.333 | 0.053 0.067 0.062 0.080 0.040 | 0.075 0.075 0.124 0.201 0.114 | 1.43 1.11 1.98 2.53 2.87 |
| 氢氧化物分离法 |
| 85-6 85-7 85-8 87-12 87-18 | 17 17 18 17 16 | 16 16 13 16 16 | 68 68 72 68 64 | 64 64 52 64 64 | 19.888 24.326 33.444 53.497 30.793 | 0.091 0.222 0.107 0.164 0.142 | 0.188 0.280 0.130 0.312 0.337 | 0.032 0.078 0.038 0.058 0.050 | 0.062 0.082 0.037 0.103 0.114 | 1.95 1.04 0.99 1.77 2.27 |

回归方程：

硫化物分离法		 	 相关系数			氢氧化物分离法			相关系数

r＝0.0020＋0.1046   　 0.6200　　　　　　r＝0.0006＋0.1244   　 0.1587

p＝0.0110＋0. 0013  　 0.9958　　　　 　 p＝0.0024＋0.1725   　 0.3514

sr＝0.0007＋0. 0370  　 0.6199　　　　 　 sr ＝0.0002＋0.0439   　0.1585

sL＝0.0040－0. 0105    0. 9915　　　　    sL ＝0.0009＋0.0514     0.3669

ko—参加实验室的总数；

k—用于精密度计算参加实验室的数量；

no—分析结果的总数；

n—用于精密度计算分析结果的数量；

品—样品中铜质量分数的总平均值；以质量百分数表示；

r —实验室内铜质量分数的允许偏差，以质量百分数表示；

P—实验室间铜质量分数的允许偏差，以质量百分数表示；

sr —实验室内铜质量分数的标准偏差，以质量百分数表示；

sL —实验室间铜质量分数的标准偏差，以质量百分数表示；

——样品中铜质量分数的平均值。

X—铜质量分数的平均值[%(m/m)]    Y—精密度[%(m/m)]

图C.2　最小二乘法得出的铜精密度与铜质量分数的平均值对应关系（硫化物分离法）

X—铜质量分数的平均值[%(m/m)]    Y—精密度[%(m/m)]

图C.3　最小二乘法得出的铜精密度与铜质量分数的平均值对应关系（氢氧化物分离法）

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

｜x1-x2｜≤1.2r

x1,x2,x3,x4的极差

≤1.3r

测定x4

测定x3,x4

x1,x2,x3的极差≤1.2r

测定x3

｜x1-x2｜≤r

测定x1,x2

给出原始数据和回归线图

报告

使用两种方差分析计算的精密度

在一定水平下精密度回归

两种方法方差分析

试样均匀性？

汇总每个实验室提交的结果

统计分析离群值

？

剔除离群值

发现离群值

？

一种方法方差分析

原始数据

化学分析离群值

？

剔除离群值

统计分析离群值

？

剔除离群值