ICS 77.120.20

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 13748.4-201X

代替GB/T 13748.4-2005

镁及镁合金化学分析方法

锰含量的测定

高碘酸盐分光光度法

Chemical analysis methods of magnesium and magnesium alloys

—Determination of manganese content

—Periodate spectrophotometric method

（NEQ ISO 2353:1972、ISO 809:1973、ISO 810:1973）

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

前   言

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分包括方法一、方法二、方法三。

本部分方法一使用重新起草法参考ISO 2353：1972《镁及镁合金—含有锆、稀土、钍、银的镁合金中锰含量的测定—高碘酸盐光度法》，与ISO 2353：1972一致性程度为非等效。

本部分方法二使用重新起草法参考ISO 809：1973《镁及镁合金—介于0.01%～0.8% 锰含量的测定—高碘酸盐光度法》，与ISO 809：1973一致性程度为非等效。

本部分方法三使用重新起草法参考ISO 810：1973《镁及镁合金—小于0.01%锰含量的测定—高碘酸盐光度法》，与ISO 810：1973一致性程度为非等效。

本部分代替GB/T 13748.4—2005《镁及镁合金化学分析方法 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法》，除编辑性整理外，其内容没有变化。

本部分自实施之日起代替GB/T13748.4—2005。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分方法一参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、洛阳铜加工集团有限责任公司。

本部分方法二参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、洛阳铜加工集团有限责任公司。

本部分方法三参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本部分方法一主要起草人：XXX、XXX、夏庆珠、王惠、刘爱菊。

本部分方法二主要起草人：XXX、XXX、夏庆珠、王惠。

本部分方法三主要起草人：XXX、XXX、郭永恒、刘战伟、赵春芳。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

—GB/T 13748.2—1992、GB/T 13748.4—2005。

镁及镁合金化学分析方法

锰含量的测定

高碘酸盐分光光度法

方法一

1  范围

本标准规定了镁合金（含Zr、RE、Th和Ag）中锰含量的测定方法。

本标准适用于镁合金（含Zr、RE、Th和Ag）中锰含量的测定。测定范围：0.050%～2.70%。

2  方法提要

试料以硫酸溶解，在氟硼酸及硝酸存在下，用高碘酸钾将锰（Ⅱ）氧化至锰（Ⅶ）。于分光光度计波长 545nm处测量其吸光度。

3  试剂

3.1  高碘酸钾。

3.2  硝酸（ρ1.40g/mL）：煮沸3min～5min或通入二氧化碳气流以除去氮的氧化物。

3.3  硫酸（1+3）。

3.4  氟硼酸溶液（1+99）：取10mL氟硼酸（40%）用水稀释至1000mL。

3.5  去还原剂的水：将分析用水加热煮沸，每升用10mL硫酸（3.3）酸化，加少许高碘酸钾（3.1），继续煮沸约10min，冷却。

3.6  亚硝酸钠溶液（20g/L）：用时现配。

3.7  锰标准贮存溶液： 按3.7.1或3.7.2制备。

3.7.1  取适量电解锰[ω（Mn）≥99.9%]置于盛有60mL～80mL硫酸（3.3）和约100mL水的烧杯中，摇动数分钟，弃去酸溶液，以水洗涤数次，再用丙酮清洗1～2次。在100℃恒温箱中烘干约2min，置于干燥器中冷却。然后称取1.0000g电解锰于400mL高形烧杯中，加40mL硫酸（3.3）溶解，加约80mL水煮沸数分钟，冷却。移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg锰。

3.7.2  称取2.877g高锰酸钾置于400mL高形烧杯中，用约200mL水溶解，加入40mL硫酸（3.3）、适量亚硫酸钠或过氧化氢（ρ1.10g/mL）还原高锰酸，煮沸除去过量的二氧化硫或过氧化氢，冷却。移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg锰。

3.8  锰标准溶液：移取10.00mL锰标准储存溶液（3.7）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg锰。

4  仪器

分光光度计。

5  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

表1

| 锰的质量分数/% | 试料质量/g | 硫酸（3.3）体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.05～0.50 | 0.20 | 15 |
| ＞0.50～2.70 | 0.50 | 10 |

6.3  空白试验

于铂皿中加入20ml硝酸（3.2），蒸发至干，以少量温水溶解残渣，移入250ml高形烧杯中，用水稀释至约40mL，加入15mL硫酸（3.3）、5mL氟硼酸（3.4），以水稀释至约60mL，以下随同试料(6.1)按6.4.2和6.4.3条进行。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于250mL高形烧杯中，盖上表皿。按表1慢慢加入硫酸（3.3），待试料溶解完全后，加入20mL硝酸（3.2）、5mL氟硼酸（3.4），以水稀释至60mL。

当锰的质量分数大于0.50%时，将溶解完全后的试液移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。分取10.00mL试液于原烧杯中，加入15mL硫酸（3.3）、20mL硝酸（3.2）、5mL氟硼酸（3.4），以水稀释至约60mL。

6.4.2  将试液（6.4.1）煮沸1min～2min，稍冷，加入0.5g高碘酸钾（3.1），继续煮沸3min，在近沸下保温10min，冷却。移入100mL容量瓶中，用去还原剂的水（3.5）稀释至刻度，混匀。

6.4.3  移取部分显色溶液（6.4.2）于1cm吸收池中，向剩余的显色液中边摇边滴加亚硝酸钠溶液（3.6）至紫色刚好褪去，移取其溶液于另一吸收池中为参比。于分光光度计波长545nm处测量其吸光度。减去随同试料的空白试验（6.3）溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的锰量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0，1.00，3.00，6.00，9.00，12.00，15.00mL锰标准溶液（3.8）置于一组250mL高形烧杯中，加入15mL硫酸(3.3)、20mL硝酸(3.2)、5mL氟硼酸(3.4)，以下按6.4.2和6.4.3条进行。

6.5.2  减去试剂空白的吸光度，以锰量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算锰的质量分数（%）：

ω(Mn)=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100 ………………………………………………(1)

式中：

m1——自工作曲线上查得的锰量，单位为微克（ug）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得。

锰的质量分数/%：    0.100        1.00         2.60

重复性限   r/%：    0.006        0.04         0.06

8.2  允许差

试验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 锰的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.050～0.150 | 0.010 |
| ＞0.150～0.300 | 0.020 |
| ＞0.300～0.800 | 0.040 |
| ＞0.80～1.50 | 0.05 |
| ＞1.50～2.70 | 0.08 |

9  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

方法二

10  范围

本标准规定了镁及镁合金（不含Zr、RE、Th、Ag）中锰含量的测定方法。

本标准适用于镁及镁合金（不含Zr、RE、Th、Ag）中锰含量的测定。测定范围：0.010%～0.800%。

11  方法提要

试料以硫酸溶解，硝酸氧化，在磷酸存在下，用高碘酸钾将锰（Ⅱ）氧化到锰（Ⅶ）。于分光光度计波长525nm处测量其吸光度。

12  试剂

12.1  高碘酸钾。

12.2  硝酸（ρ1.40g/mL）：将硝酸煮沸3min～5min或通二氧化碳气流以除去氮的氧化物。

12.3  磷酸（ρ1.71g/mL）。

12.4  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

12.5  硫酸（1+3）。

12.6  亚硝酸钠溶液（20g/L）：用时现配。

12.7  去还原剂的水：将分析用水加热煮沸，每升用10mL硫酸（12.5）酸化，加少许高碘酸钾（,12.1），继续煮沸约10min，冷却。

12.8  锰标准贮存溶液： 按3.7.1或3.7.2制备。

12.8.1  取适量电解锰[ω（Mn）≥99.9%]置于盛有60mL～80mL硫酸（3.3）和约100mL水的烧杯中，摇动数分钟，弃去酸溶液，以水洗涤数次，再用丙酮清洗1～2次。在100℃恒温箱中烘干约2min，置于干燥器中冷却。然后称取1.0000g电解锰于400mL高形烧杯中，加40mL硫酸（3.3）溶解，加约80mL水煮沸数分钟，冷却。移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg锰。

12.8.2  称取2.877g高锰酸钾置于400mL高形烧杯中，用约200mL水溶解，加入40mL硫酸（3.3）、适量亚硫酸钠或过氧化氢（ρ1.10g/mL）还原高锰酸，煮沸除去过量的二氧化硫或过氧化氢，冷却。移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg锰。

12.9  锰标准溶液：移取100.00mL锰标准储存溶液（12.8）于1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg锰。

13  仪器

分光光度计。

14  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

15  分析步骤

15.1  试料

按表3称取试样（14），精确至0.0001g。

表3

| 锰的质量分数/% | 试料质量/g | 硫酸（12.5）体积/mL | 硝酸（12.2）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01～0.050 | 1.0 | 25 | 25 |
| ＞0.050～0.400 | 0.50 | 20 | 25 |
| ＞0.40～0.80 | 0.50 | 10 | 5 |

15.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

15.3  空白试验

15.3.1  锰的质量分数为0.010%～0.050%时，与铂皿中加入25mL硝酸（12.2）和5mL硫酸（12.5），蒸发至干，以少量温水溶解残渣。移入250mL高形烧杯中，用水稀释至约40mL，加入20mL硫酸（12.5）、5mL磷酸（12.3）和2～3滴氢氟酸（12.4），以下随同试料（15.1）按15.4.3及15.4.4条进行。

15.3.2  锰的质量分数大于0.050%～0.400%时，于铂皿中加入25mL硝酸（12.2），蒸发至干，用少量温水溶解残渣。移入250mL高形烧杯中，用水稀释体积约为40mL，加入20mL硫酸（12.5）、5mL磷酸（12.3）

和2～3滴氢氟酸（12.4），以下随同试料（15.1）按15.4.3及15.4.4条进行。

15.3.3  锰的质量分数大于0.40%～0.80%时，于铂皿中加入25mL硝酸（12.2），蒸发至干，用少量温水溶解残渣，加入5mL硫酸（12.5），移入100mL容量瓶中，冷却。以水稀释至刻度，混匀。移取20.00mL试液于250mL高形烧杯中，用水稀释体积约为40mL，加入15mL硫酸（12.5）、3mL硝酸（12.2）、5mL磷酸（12.3）和2～3滴氢氟酸（12.4），以下随同试料（15.1）按15.4.3及15.4.4条进行。

15.4  测定

15.4.1  将试料（15.1）置于250mL高形烧杯中，盖上表皿，加入10mL水，然后按表3慢慢加入硫酸（12.5），待反应完全后，按表3加入硝酸（12.2）和2～3滴氢氟酸（12.4），煮沸数分钟，取下，冷却。

锰的质量分数大于0.40%～0.80%时，将上述试液移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。移取20.00mL试液于250mL高形烧杯中，加入15mL硫酸（12.5）、25mL硝酸（12.2）。

15.4.2  将试液（15.4.1）用水稀释至约60mL，加入5mL磷酸（12.3）。

15.4.3  煮沸溶液，加入0.5g高碘酸钾（15.1），煮沸3min，在近沸下保温15min ，冷却。移入100mL容量瓶中，用去还原剂的水（12.7）稀释至刻度，混匀。

15.4.4  移取部分显色溶液（15.4.3）于1cm～3cm吸收池中，向剩余的显色液中边摇动边滴加亚硝酸钠溶液（12.6）至紫色刚好褪去。移取其溶液于另一吸收池中为参比，于分光光度计波长525nm处测量其吸光度。减去随同试料的空白试验（15.3）溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的锰量。

15.5  工作曲线的绘制

15.5.1  移取0，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00mL锰标准溶液（12.9）和0，1.00，2.00，10.00，15.00，20.00mL锰标准溶液（12.9），分别置于两组250mL高形烧杯中，用水稀释至约20mL，加入15mL硫酸（12.5）、25ml硝酸（12.2）、5ml磷酸（12.3），以下按15.4.3及15.4.4条进行。

15.5.2 减去试剂空白溶液的吸光度，以锰量为横坐标，吸光度为纵坐标，分别绘制锰的质量分数为0.010%～0.050%和＞0.050%～0.800%的两条工作曲线。

16  分析结果的计算

按公式（2）计算锰的质量分数（%）：

ω(Mn)=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100 ………………………………………………(2)

式中：

m1——自工作曲线上查得的锰量，单位为微克（ug）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

17  精密度

17.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得。

锰的质量分数/%：    0.010         0.10        0.70

重复性限   r/%：    0.001         0.01        0.02

17.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 锰的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.010～0.030 | 0.003 |
| ＞0.030～0.100 | 0.008 |
| ＞0.100～0.300 | 0.020 |
| ＞0.300～0.800 | 0.040 |

18  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时应找出原因,纠正错误后，重新进行校核。

方法三

19  范围

本部分规定了原生镁锭中锰含量的测定方法。

本部分适用于原生镁锭中锰含量的测定。测定范围：0.0005%～0.0100%。

20  方法提要

试料以硫酸溶解，硝酸氧化，在磷酸存在下，用高碘酸钾将锰（Ⅱ）氧化至锰（Ⅶ）。于分光光度计波长525nm处，测量其吸光度。

21  试剂

21.1  硝酸（ρ1.40g/L）。

21.2  磷酸（ρ1.71g/L）。

21.3  硫酸（1+3）。

21.4  高碘酸钾溶液（50g/L）：称取25.0g高碘酸钾于500mL烧杯中，加入400mL水，加热溶解后，加入100mL硝酸（21.1）。

21.5  亚硝酸钠溶液（5g/L）：用时现配。

21.6  去还原剂的水：将分析用水加热煮沸，每升用10mL硫酸（21.3）酸化，加少许高碘酸钾，继续煮沸10min，冷却。

21.7  锰标准贮存溶液：称取1.0000g金属锰【预先将适量电解锰[ω（Mn）≥99.9%]置于盛有60mL～80mL硫酸（21.3）和100mL水的烧杯中，摇动数分钟，弃去酸液，以水洗涤数次，再用丙酮洗1～2次，于烘箱中在100℃烘2h， 置于干燥器中冷却。】于400mL烧杯中，加入40mL硫酸（21.3）溶解，加入

80mL水煮沸数分钟，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg锰。

21.8 锰标准溶液：移取10.00mL锰标准贮存溶液（21.7）于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg锰。

22  仪器

分光光度计。

23  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

24  分析步骤

24.1 试料

称取2.0g试样（23），精确至0.0001g。

24.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

24.3  空白试验

随同试料（24.1）做空白试验。

24.4 测定

24.4.1  将试料（24.1）置于250mL烧杯中，加入30mL硫酸（21.3），待试料溶解完全后，以少量的水洗杯壁，加入5mL硝酸（21.1），1mL磷酸（21.2），混匀，加水使体积约50mL。

24.4.2  将试液（24.4.1）置于电炉上加热至沸，取下加入10mL高碘酸钾溶液(21.4)，继续加热至沸，待溶液显紫红色后低温沸20min[其间不断吹入去还原剂水（21.6），使体积保持一致并小于50mL]，在电炉上保温10min，取下冷却，移入50mL容量瓶中，用去还原剂水（21.6）稀释至刻度，混匀。

24.4.3  移取部分显色液（24.4.2）于5cm吸收池中，向剩余的显色液中边摇边滴加亚硝酸钠溶液（21.5）使紫色刚好褪去，取其溶液于另一个吸收池中为参比，于分光光度计波长525nm处测量其吸光度。将所测得试液的吸光度，减去试剂空白试验（24.3）溶液的吸光度后，从工作曲线上查的相应的锰量。

24.5 工作曲线的绘制

24.5.1  移取0，1.00，2.00，4.00，6.00，8.00，10.00mL锰标准溶液（21.8）于250mL烧杯中，加入10mL硫酸（21.3），加入5mL硝酸（21.1），加入1mL磷酸（21.2），混匀，加水使体积约50mL。以下按24.4.2～24.4.3条进行。

24.5.2  将测得系列标准溶液的吸光度，减去试剂空白溶液的吸光度后，以锰量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

25 分析结果的计算

按式（3）计算锰的质量分数（%）：

ω(Mn)=m1×10−6m0×100 …………………………………………………(3)

式中：

m1——自工作曲线上查得的锰量，单位为微克（ug）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

26  精密度

26.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得。

锰的质量分数/%：    0.0025         0.0050        0.0075

重复性限   r/%：    0.0003         0.0006        0.00010

26.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 锰的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0005～0.0020 | 0.0003 |
| ＞0.0020～0.0050 | 0.0008 |
| ＞0.0050～0.0100 | 0.0015 |

27  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。