中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 3544—2010

红土镍矿化学分析方法

镍含量的测定

丁二酮肟分光光度法

Method for chemical analysis of laterite nickel ores—

Determination of nickel content—

Dimetylglyoxime spectrophotometric method

(草案)

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS

- 前    言

YS/T XXXX《红土镍矿化学分析方法》共包括X个部分：

……………………………

本部分为YS/T XXXX的第XX部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口；

本部分负责起草单位：中华人民共和国鲅鱼圈出入境检验检疫局、西北有色金属研究院。

本部分参与验证单位：北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院、中华人民共和国南通出入境检验检疫局、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司。

本部分起草人：蒋晓光、孙宝莲、褚宁、周恺、李波…………

本标准为首次发布的有色金属行业标准。

红土镍矿化学分析方法  镍含量的测定

丁二酮肟分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了红土镍矿中镍含量的测定方法。

本部分适用于红土镍矿中镍含量的测定。测定范围（质量分数）：镍0.1%～5.0%。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

YS/T XXXX-XXXX红土镍化学分析方法 吸湿水量的测定

GB/T 6682 分析实验室用水规范和试验方法（GB/T 6682-2008，neq ISO 3696:1987）

GB/T 12805 实验室玻璃仪器 滴定管（GB/T 12805-1991，neq ISO 385:1984）

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶（GB/T 12806-1991，neq ISO 1042:1983）

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线移液管（GB/T 12808-1991，neq ISO 648:1977）

GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第1部分 总则与定义（GB/T6379.1-2004，neq ISO 5725-1：1994）

GB/T 7728 冶金产品化学分析方法 火焰原子吸收光谱法通则

- 3  方法原理

试料先经盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸低温消解，溶解后继续加热蒸发至近干，再用硝酸溶解盐类。以酒石酸钾钠作掩蔽剂，在氢氧化钠碱性介质中，以过硫酸铵作氧化剂，镍与丁二酮肟生成可溶性的酒红色络合物，于波长460 nm处，测其吸光度，计算镍量。

- 4  试剂

除另有说明外，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的蒸馏水或其纯度相当的水。

4.1  盐酸（ρ 1.19 g/mL）：UP级或相当纯度。

4.2  硝酸（ρ 1.42 g/mL）：UP级或相当纯度。

4.3  氢氟酸（ρ 1.15 g/mL)：UP级或相当纯度。

4.4  高氯酸（ρ 1.67 g/mL)：UP级或相当纯度。

4.5  硝酸溶液（1+1）。

4.6  酒石酸钾钠溶液（200 g/L）。

4.7  氢氧化钠溶液（50 g/L）。

4.8  过硫酸铵溶液（30 g/L）。

4.9  碱性丁二酮肟溶液（10 g/L）：称取1.0 g丁二酮肟溶于100 mL氢氧化钠溶液（4.7）中，贮存于容量瓶中备用。

4.10 镍标准贮存溶液：准确称取0.5000 g金属镍（wNi>99.99%），置于250 mL烧杯中，沿杯壁加入20 mL硝酸溶液（4.5），盖上表皿，加热溶解后，取下冷却至室温，移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg镍。

4.11 镍标准溶液：移取10.0 mL镍标准贮存溶液（4.10），置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg镍。

- 5  仪器与设备

5.1 250 m聚四氟乙烯烧杯。

5.2 分光光度计，适合在460 nm处测量吸光度。

- 6  试样

6.1实验室试样

试样粒度应小于160μm，于105～110℃烘干2h后，置于干燥器中，冷却至室温。

6.2 吸湿水测定

在分析样品的同时，按照YS/T XXXX-XXXX《红土镍化学分析方法 吸湿水量的测定》规定测定吸湿水含量。

- 7  分析步骤

- 7.1  试料

按表1称取试样和分取试液量，精确至0.0001 g。

表 1

| 镍含量，% | 称取试样量，g | 定容体积，mL | 分取试液量，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.100~1.000 | 0.1000 | 100 | 10.0 |
| 1.000~5.000 | 0.1000 | 100 | 5.0 |

- 7.2  空白试验

随同试料做空白试验。

- 7.3  测定

7.3.1 准确称取0.1000 g试样（精确至0.0001 g），置于250 mL聚四氟乙烯烧杯（5.1）中，加水润湿，加15 mL盐酸（4.1）、5 mL硝酸（4.2）、2 mL氢氟酸（4.3）、2 mL高氯酸（4.4），低温加热溶解后，取下吹洗杯壁，再继续加热蒸发至近干。取下稍冷，加20 mL硝酸溶液（4.5），加热溶解盐类，并煮沸2~3 min。取下冷却至室温后，转入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

7.3.2 将适量的试样溶液（7.1），置于100 mL容量瓶中，加入20 mL 酒石酸钾钠溶液（4.6），混匀，再加入20 mL氢氧化钠溶液（4.7），混匀，加入10 mL过硫酸铵溶液（4.8），立即加入10 mL碱性丁二酮肟溶液（4.9），混匀，放置20 min后，用水稀释至刻度，混匀。

7.3.3 将部分上述溶液移入1.0 cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计（5.2）波长460 nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的镍量。空白与试样同操作。

- 7.4  工作曲线的绘制

移取0，0.2，0.5，1.0，1.5，2.0 mL 镍标准溶液（4.11），分别置于6个100 mL容量瓶中，以下按7.3.2节进行测定。将部分溶液移入1.0 cm比色皿中，以试剂空白为参比，于460 nm处测量其吸光度值。以镍量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 8  分析结果的计算

按式（1）计算镍的质量分数wNi，数值%以表示：

wNi=m1×Vm×V1×106×100…………………………………………（1）

式中：

m1—从工作曲线上查得出的镍量，μg；

m—试样量，g；

V1—分取试液体积，mL；

V—试液总体积，mL。

计算结果保留小数点后两位。

- 9  精密度

- 9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| wNi／% | 0.28 | 0.70 | 1.29 | 1.87 | 2.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% | 0.014 | 0.013 | 0.022 | 0.017 | 0.017 |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| wNi／% | 0.28 | 0.70 | 1.29 | 1.87 | 2.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 10  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。