中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX—201×

红土镍矿化学分析方法

铜含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Method for chemical analysis of laterite nickel ores —

Determination of copper content —

Flame atomic absorption spectrometric method

(草案)

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

- 前    言

YS/T XXXX《红土镍矿化学分析方法》共包括XX部分：

本部分为YS/T XXXX的第XX部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：中华人民共和国鮁鱼圈出入境检验检疫局、北京矿冶研究总院。

本部分参加起草单位：中华人民共和国鮁鱼圈出入境检验检疫局

本部分起草人：蒋晓光、李昌丽、…………。

本标准为首次发布的有色金属行业标准。

红土镍化学分析方法

铜含量的测定

火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本标准规定了红土镍矿中铜含量的测定方法。

本标准适用于红土镍矿中铜含量的连续测定。测定范围（质量分数）：铜0.01%～0.5%。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

YS/T XXXX-XXXX红土镍化学分析方法 吸湿水量的测定

GB/T 6682 分析实验室用水规范和试验方法（GB/T 6682-2008，neq ISO 3696:1987）

GB/T 12805 实验室玻璃仪器 滴定管（GB/T 12805-1991，neq ISO 385:1984）

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶（GB/T 12806-1991，neq ISO 1042:1983）

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线移液管（GB/T 12808-1991，neq ISO 648:1977）

GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第1部分 总则与定义（GB/T6379.1-2004，neq ISO 5725-1：1994）

GB/T 7728 冶金产品化学分析方法 火焰原子吸收光谱法通则

- 3  方法原理

试样用盐酸、硝酸、氢氟酸及高氯酸分解，用盐酸溶解盐类，在稀盐酸介质中，于原子吸收光谱仪波长324.8nm处，使用空气—乙炔火焰，测量铜的吸光度。

4  试剂

除另有说明外，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的蒸馏水或其纯度相当的水。

4.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

4.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

4.3  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

4.4  高氯酸（ρ1.670g/mL）。

4.5  硝酸（1+1）。

4.6 铜标准储存溶液，1mg/mL

称取1.0000g纯铜（99.9%以上）置于400mL烧杯中，加30mL硝酸（4.5）溶解，待全溶后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铜。

4.7 铜标准溶液(100µg/mL)：移取10.00mL铜标准贮备溶液（4.6）置于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（4.2），用水稀释至刻度，混匀。

5  仪器

实验室常用设备仪器。滴定管、单标线容量瓶和单标线移液管应分别符合GB/T 12805、GB/T 12806和GB/T 12808的规定。

原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器工作条件下，凡能达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用。

——精密度的最低要求：测量最高标准溶液的吸光度10次，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%。测量最低标准溶液（不是“零”标准溶液）的吸光度10次，其标准偏差应不超过最高标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线的线性：将工作曲线按浓度等分为五份，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.80。

——最低灵敏度：工作曲线中所用等差系列标准溶液中浓度最大者，其吸光度不低于0.30。

推荐仪器工作条件见附表A（参考件）。

6  试样

6.1试样

试样粒度应小于160μm，于105～110℃烘干2h后，置于干燥器中，冷却至室温。

6.2 吸湿水测定

在分析样品的同时，按照YS/T XXXX-XXXX《红土镍化学分析方法 吸湿水量的测定》规定测定吸湿水含量。

7  分析步骤

警告：应按照原子吸收光谱仪制造商的说明去点燃和熄灭空气—乙炔燃烧器，以避免可能的爆炸危险。

7.1  试样

称取0.5g试样，称准至0.0001g。

7.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

7.3  空白试验

随同试样分析做空白试验。

7.4  测定

7.4.1 试样的分解

将试料（7.1）置于200mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水润湿，加入15mL盐酸（4.1）、5mL硝酸（4.2）、5mL氢氟酸（4.3）、1.0mL高氯酸（4.4），盖上表皿，低温加热至微沸，保持45min以上。取下稍冷，用少许水吹洗表皿及杯壁，继续加热至冒高氯酸白烟20min以上，取下冷却，加入5mL硝酸（4.2），微热溶解盐类，取下，冷却至室温，用中速滤纸过滤于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

7.4.2 工作曲线的配制

移取0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50mL铜标准溶液（4.7）于一组100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（4.2），用水稀释至刻度，摇匀。

7.4.3  测量

按表1移取溶液（7.4.1）并补加硝酸（4.2）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表1 分析试液的分取

| 元素 | 预计样品中元素含量w，%（m/m） | 分取试液量，ml | 定容体积，ml | 加入硝酸（4.2） 的体积，ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 0.01＜wCu＜0.05 0.05≤wCu＜0.25 0.25≤wCu＜0.50 | --- 20 10 | --- 100 100 | --- 2 2 |

在调整好的原子吸收光谱仪上，扣除背景，点燃空气—乙炔火焰，用水调零。按浓度由低至高的顺序吸入铜系列标准溶液（7.4.2），于波长324.8nm处测定铜元素的吸光度。以铜浓度为横坐标，净吸光度（减去“零浓度”溶液的吸光度）为纵坐标，绘制铜的工作曲线。

在相同条件下，吸入空白试验溶液、试样溶液，测量试液的吸光度，根据净吸光度（减去空白试液的吸光度），从工作曲线上查得相应的铜含量。

8  分析结果的计算

按下式计算铜含量，以质量分数表示：

w(Cu)%=C(Cu)×V×10−6×dm×100×K

式中：

w(Cu) —工作曲线上查得铜的浓度，mg/L；

V—试液的总体积，mL；

d—样品溶液的稀释倍数；

m—试样的质量，g；

K—由下式确定的换算系数：

K=100100−A

式中A—按GB6730.3的规定测定的吸湿水含量，质量百分比。

计算结果表示至小数点后两位，小于0.10%时，表示至小数点后三位。

- 精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过7%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| w(Cu)/% | 0.0099 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差。

9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过7%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| w(Cu)/% | 0.0099 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

注：重复性（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。

## 10  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录A

（资料性附录）

仪器工作条件

AAS Zeenit700型原子吸收光谱仪测定铜含量的参考工作条件如下：

| 波长，nm | Cu（324.8nm） |
| --- | --- |
| 灯电流，mA | 3.0 |
| D2-HCL电流，mA | 18.0 |
| 狭缝宽度，nm | 1.2 |
| 观测高度，mm | 6.0 |
| 乙炔流量，L/h | 50 |