ICS  77.120.10

H  12

中华人民共和国国家标准

GB/T 13748.14-201X

代替GB/T 13748.14-2005,GB/T 13748.9-1992

镁及镁合金化学分析方法

第14部分：镍含量的测定

Chemical analysis methods of magnesium and magnesium alloys

Part 14：Determination of nickel content

Dimethylglyoxime trophotometric method

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

GB/T 13748—201X共分为21部分，本部分为14部分。

本部分是对GB/T 13748.14—2005的修订。

本部分修改采用国际标准ISO 4058：1977（1）《镁及镁合金——镍的测定——丁二酮肟光度法》。

本部分代替GB/T 13748.14-2005。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分起草单位：东北轻合金有限责任公司。

本部分起草人：XXX、XXX、

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13748.14-2005、GB/T 13748.9-1992。

镁及镁合金化学分析方法

第14部分 镍含量的测定

方法一：丁二酮肟分光光度法

- 范围

本部分规定了镁及镁合金中镍含量的测定方法。

本部分适用于镁及镁合金中镍含量的测定。测定范围：0.0002%～0.050%。	︳

2  方法提要

试料用盐酸溶解。以盐酸羟胺柠檬酸和硫脲为掩蔽剂。用三氯甲烷萃取镍与丁二酮肟生成的络合物，然后用稀盐酸反萃取，使镍进入水相。用溴水氧化并在氨性溶液中加入丁二酮肟显色，于分光光度计波长445nm处测量其吸光度。

3  试剂

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  氨水（ρ0.90g/mL）。

3.4  三氯甲烷。

3.5  盐酸（1+19）。

3.6  氨水（1+19）。

3.7  柠檬酸溶液（300g/L）。

3.8  盐酸羟胺溶液(100g/L)。

3.9  硫脲溶液(100g/L)。

3.10  溴水（饱和溶液）。

3.11  丁二酮肟乙醇溶液（10g/L）。

3.12  镍标准贮存溶液（1mg/mL）：称取1.0000g金属镍[ω（Ni）≥99.9%]置于300mL烧杯中，盖上表皿。加入10mL水和10mL硝酸（3.2），加热至完全溶解.加入10mL盐酸（3.1），小心蒸干，再加入10mL盐酸（3.1）重复蒸干一次。加入适量水，加热使盐类溶解，移入1000mL容量瓶中，冷却。以水稀释至刻度，混匀。

3.13  镍标准溶液（0.08mg/mL）：移取8.00mL镍标准贮存溶液（3.12）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含0.08mg镍。

3.14  镍标准溶液（0.004mg/mL）：移取5.00mL镍标准贮存溶液（3.13）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含0.004mg镍。

3.15  溴百里酚蓝溶液（1g/L）：称取0.100g溴百里酚蓝溶于5mL乙醇中，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4  仪器

分光光度计。

5  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 试料

称取1.00g试样，精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料(6.1)置于250mL烧杯中，盖上表皿。加入50mL水，缓慢加入7.5mL盐酸（3.1）和2mL硝酸（3.2）。待剧烈反应停止后，加热至试料完全溶解。继续煮沸2min～3min，取下，冷却。将试液移入（需要时先过滤）250mL烧杯中。控制试液体积40mL。

镍的质量分数大于0.007%时，将试液移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。按表1移取试液于250mL烧杯中，浓缩或稀释使试液体积约为40mL。

表1

| 镍的质量分数/% | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0002～0.0070 | -- | 全部 |
| ＞0.0070～0.020 | 100 | 20.00 |
| ＞0.020～0.050 | 100 | 10.00 |

6.4.2  加入5mL盐酸羟胺溶液（3.8）、20mL柠檬酸溶液（3.7）、10mL硫脲溶液（3.9）和3滴～5滴溴百里酚蓝溶液（3.15），用氨水（3.3）中和至溶液变为蓝色并过量0.5mL，加入5mL丁二酮肟溶液（3.11）（如溶液混浊，则过滤）。将溶液移入250mL分液漏斗中，冷却。

6.4.3  加入10mL三氯甲烷（3.4），振荡1min，静置分层。将有机相移入第二个125mL分液漏斗中，于水相中加入1mL～2mL三氯甲烷（3.4）。不振荡，将有机相合并入第二个分液漏斗中。于水相中再加入5mL三氯甲烷（3.4），振荡30s，静置分层。将有机相合并入第二个分液漏斗中。于水相中再加入1mL～2mL三氯甲烷（3.4），不振荡，将有机相再合并入第二个分液漏斗中，弃去水相。

6.4.4  于盛有有机相的第二个分液漏斗中，加入20mL氨水（3.6），振荡30s，静置分层。将有机相移入第三个125mL分液漏斗中。于盛有水相的分液漏斗中加1mL～2mL三氯甲烷（3.4），不振荡，将有机相合并入第三个分液漏斗中。往盛有水相的分液漏斗中加5mL三氯甲烷（3.4），振荡30s，静置分层，将有机相合并于第三个分液漏斗中，弃去水相。

6.4.5  于盛有有机相的第三个分液漏斗中，加入10mL盐酸（3.5）振荡1min，静置分层。将有机相移入第四个125mL分液漏斗中。于盛有水相的分液漏斗中加1mL～2mL三氯甲烷（3.4），不振荡，将有机相合并入第四个分液漏斗中。重复用10mL盐酸（3.5）处理有机相，弃去有机相。将所有的水相合并到同一分液漏斗中。于水相中加入5mL三氯甲烷（3.4），振荡30s，静置分层，小心弃去有机相。

6.4.6  将水相移入50mL容量瓶中，加1mL溴水饱和溶液（3.10），静置15min，在摇动中缓慢滴加氨水（3.3）至溶液颜色消失并过量2mL，将溶液冷却至30℃以下。加入2mL丁二酮肟溶液（3.11），以水稀释至刻度，混匀。放置10min。

6.4.7  将部分试液（6.4.6）移入2cm～5cm吸收池中，以随同试料所做的空白试验溶液（6.3）为参比，于分光光度计波长445nm处测量其吸光度（在20min内测量完毕），从工作曲线上查出相应镍量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0、0.50、1.00、 2.00、5.00、10.00、15.00、20.00mL镍标准溶液（3.14）置于一组50mL容量瓶中，加20mL盐酸（3.5），用水稀释至约40mL，以下按6.4.6进行。

6.5.2  将部分溶液（6.5.1）移入2cm～5cm吸收池中，以试剂空白溶液（不加镍标准溶液者）为参比，于分光光度计波长445nm处测量其吸光度（在20min内测量完毕），以镍量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算镍的质量分数：

ω(Ni)=m11000000m0⋅V1V0×100……………………………………(1)

式中：

m1——自工作曲线上查得的镍量，单位为微克（μg）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1 ——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

镍的质量分数/%：   0.00050      0.0035      0.040

重复性限  ｒ/%：   0.00006　    0.0003      0.003

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 镍的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0002～0.0005 | 0.0001 |
| ＞0.0005～0.0010 | 0.0002 |
| ＞0.0010～0.0025 | 0.0004 |
| ＞0.0025～0.0050 | 0.0010 |
| ＞0.0050～0.010 | 0.0015 |
| ＞0.010～0.030 | 0.003 |
| ＞0.030～0.050 | 0.005 |

9  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。