ICS  77.120.10

H  12

中华人民共和国国家标准

GB/T 13748.15-201X

代替GB/T13748.15—2005

镁及镁合金化学分析方法
第15部分：锌含量测定

Chemical analysis methods of magnesium and magnesium alloys

—Part 15：Determination of zinc content

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

GB/T 13748—201X共分为21部分，本部分为15部分。

本部分包括方法一、方法二、方法三。

本部分方法一…………………………。

本部分方法二是对GB/T 13748.15-2005《镁及镁合金的化学分析方法 第15部分 锌含量的测定》方法二的修订。与GB/T 13748.15-2005方法二相比，测定范围扩展为0.0035%～0.100%。

本部分增加方法三“EDTA滴定法”。 方法三修改采用国际标准ISO 1783：1973（1）《镁合金——锌的测定——容量法》。

本部分代替GB/T 13748.15-2005。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分方法一起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本部分方法二起草单位：东北轻合金有限责任公司、中国铝业股份有限公司郑州研究院和宁夏华源冶金实业有限公司。

本部分方法三起草单位：东北轻合金有限责任公司。

本部分方法一起草人：XXX、

本部分方法二起草人：XXX、

本部分方法三起草人：XXX、

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13748.15—2005、GB/T 13748.10—1992。

镁及镁合金化学分析方法
第15部分：锌含量的测定

方法二  PAN分光光度法测

- 1  范围

本方法规定了镁及镁合金中锌的测定方法。

本方法适用于纯镁中锌含量的测定。测定范围：0.0035%～0.100%。

- 2  方法提要

试料以盐酸―过氧化氢溶解，用三正锌胺萃取锌，以硝酸钾―碘化钾混合液将锌反萃入水相。在pH10左右，用三氯甲烷萃取PAN与锌的有色络合物，测量其吸光度，借此测定锌含量。

- 3  试剂

3.1  三氯甲烷。

3.2  过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

3.3  盐酸（1+1）：优级纯。

3.4  氨水(1+1)。

3.5  盐酸（1+5）：优级纯。

3.6  盐酸（1+10）：优级纯。

3.7  碳酸钠溶液（0.5moL/L）。

3.8  1–(2–吡啶偶氮)–2–萘酚(PAN)乙醇溶液（1g/L）。

3.9  三正辛胺二甲苯溶液（1+20）：50mL三正辛胺用二甲苯稀释至1000mL。

提纯方法：将配好的三正辛胺与等体积碳酸钠溶液（3.7）振荡，弃去水相。再加等体积盐酸（3.6）振荡，弃去水相，依次反复振荡数次，最后一次与碳酸钠溶液振荡后用水洗涤至水相中无金属离子反应（PAN检查洗涤过的水应为黄色）为止。再与等体积盐酸溶液（3.5）振荡2min，静置后弃去水相，有机相贮存备用。

使用过的三正辛胺溶液可用上述步骤处理后，循环使用。因使用过的三正辛胺溶解有少量碘而呈黄色，所以在用碳酸钠溶液（3.7）洗涤时，加入适量硫代硫酸钠将碘还原。

3.10  硝酸钾—碘化钾混合溶液：硝酸钾50g和碘化钾10g溶于水后稀释至1000mL。

提纯方法：于混合溶液中加3mL～5mLPAN溶液(3.8)，用三氯甲烷（3.1）萃取二次（每次30mL～50mL），弃去有机相，水溶液过滤于瓶中贮存备用。

3.11  磺基水杨酸溶液（100g/L）。

3.12  双环已酮草酰二腙（BCO）乙醇溶液（1g/L）：称取0.5克BCO溶于250mL乙醇中，用水稀释至500mL容量瓶中。

3.13  锌标准贮存溶液：称取纯锌0.5000g于烧杯中，加10mL盐酸（3.3），加热使之溶解完全，冷却。移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

3.14  锌标准溶液：移取4.00mL锌标准贮存溶液（3.13）于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含4μg锌。

- 4  仪器

分光光度计。

- 5  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样0.5g（5），精确至0.0001g。

表1

| 锌的质量分数/% | 试液总体积/mL | 移取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0035～0.010 | 100 | 15.00 |
| ＞0.010～0.050 | 250 |  |
| ＞0.050～0.100 | 500 |  |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料作空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.3）溶解，滴加3～4滴过氧化氢（3.2），加热使之溶解完全。蒸发至近干，用盐酸（3.5）溶解，冷却。

6.4.2  按表1将试液移入容量瓶中，用盐酸（3.5）稀释至刻度，混匀，移取15.00mL试液于125mL分液漏斗中。

6.4.3  加入20mL三正辛胺溶液（3.9），振荡1min，分层后弃去水相。有机相中加入10mL盐酸（3.5）,振荡10s，分层后弃去水相。

6.4.4  有机相加20 mL硝酸钾―碘化钾混合溶液（3.10），振荡1min。分层后，水相移入另一分液漏斗，有机相再加5mL硝酸钾―碘化钾混合溶液（3.10），振荡10s。分层后，合并水相，弃去有机相。

6.4.5  水相加5mL磺基水杨酸溶液（3.11）摇匀，2mL氨水（3.4）摇匀，1mLBCO溶液（3.12）摇匀，放置3min～5min。加1.00mLPAN溶液（3.8）摇匀，放置30s。加25.00mL三氯甲烷（3.1），振荡2min，静置分层后将有机相干过滤于1cm吸收池中。

6.4.6  以空白试验溶液（6.3）作参比，于分光光度计在波长550nm处测量吸光度。从工作曲线上查得相应的锌量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0.00，0.50，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00mL锌标准溶液（3.14），分别置于125mL分液漏斗中，加7mL盐酸（3.3），用水稀释至20mL，加20mL三正辛胺溶液（3.9），以下按6.4.3～6.4.5进行。

6.5.2  以试剂空白溶液作参比，于分光光度计波长550nm处测定吸光度，以锌量为横坐标吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算锌的质量分数：

ω(Zn)=m11000000m0⋅V1V0×100………………………………(1)

式中：

m1——自工作曲线上查得的锌量，单位为微克（μg）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）。

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1 ——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锌质量分数（%）    0.008     0.03     0.08

重复性限r (%)     0.001     0.003    0.006

- 8.2  允许差

- 实验室之间的分析结果的差值应不大于表2所列允许差

表2

| 锌的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0035～0.0100 | 0.0013 |
| >0.010～0.050 | 0.004 |
| >0.050～0.100 | 0.008 |

9  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法三  EDTA滴定法

- 10  范围

本部分规定了镁及镁合金（不含镉）中锌含量的测定方法。

本部分适用于镁及镁合金中锌含量的测定。测定范围：0.10%～8.0%。

- 11  方法提要

试样用盐酸溶解，蒸发除去过量的酸，用2mol/L盐酸溶解盐类，过滤除去不溶物。将滤液通过强碱性阴离子交换树脂。用0.005mol/L盐酸洗脱树脂上的锌。以双硫腙为指示剂，用EDTA标准溶液滴定锌。

- 12  试剂

12.1  强碱性阴离子交换树脂，不等空隙或等空隙，季胺基聚乙烯类（例如Dowexl×2，De-Acidite FF SRA62或相当着），氯型。含有2%～3%交联度［以D.V.B（二乙烯基苯）的重量百分率表示］，最好颗粒大小在150μm和295μm（+100～-52目）之间。

12.2  丙酮（ρ0.79g/mL）。

12.3  盐酸（ρ1.19g/mL）。

12.4  过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

12.5  盐酸（约2mol/L）：将167mL盐酸（3.3）稀释至1000mL。

12.6  盐酸（约1mol/L）：将84mL盐酸（3.3）稀释至1000mL。

12.7  盐酸（约0.005mol/L）：将5mL盐酸（3.6）稀释至1000mL。

12.8  硝酸（ρ1.40g/mL）。

12.9  氨水（ρ0.90g/mL）。

12.10  乙酸溶液（约1mol/L）：将58mL冰醋酸（ρ1.05g/mL）稀释至1000mL。

12.11  乙酸铵溶液（500g/L）:将50g醋酸铵溶于水，稀释至100mL。

12.12  锌标准溶液(0.03000mol/L)：称取1.9617g锌于500mL烧杯中，盖上表皿，加入50mL水和50mL 盐酸(1+1)，待完全溶解后，将溶液移入1000mL容量瓶中。以水稀释至刻度，混匀。

12.13  乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准溶液（0.02mol/L）。

12.13.1  制备：称取7.5gEDTA置于500mL烧杯中，加入200mL热水溶解，冷却后，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮于聚乙烯瓶中。

12.13.2  标定：移取25.00mL锌标准溶液(12.12)于400mL烧杯中，稀释至约100mL，放入一片石蕊试纸（12.14），不断搅拌下加如氨水（12.9）至石蕊变色。取出石蕊试纸片，用水洗涤。加入10mL乙酸溶液(12.10)和10mL乙酸铵溶液(12.11)。用试纸（12.15）检查溶液的pH，其值应在pH5～pH5.5之间。必要时滴加乙酸溶液（12.10）使之回到所指值。然后加入50mL丙酮（12.2）和2mL双硫腙溶液（12.16），以EDTA标准溶液（12.13）滴定至指示剂由红色变为橙黄色。此颜色在EDTA标准溶液过量2滴后应不变。

12.13.3  按式（2）计算EDTA标准滴定溶液的浓度：

c=c0×V1V2   ……………………………………………………………(2)

式中：

c——EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0——锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——移取锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定锌标准溶液所消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

12.14  石蕊试纸。

12.15  精密pH试纸(pH=5～6，间隔0.2单位)。

12.16  双硫腙乙醇溶液(0.25g/L，用时现配)：0.25g双硫腙（二苯基硫卡巴腙）以乙醇（95%）溶解并稀释至100mL。

13  仪器和装置

13.1  一般实验室仪器。

13.2  带活塞的玻璃柱，直径20mm，高约400mm。

13.3  离子交换柱：用直径为20mm，高约400mm并配有活塞的玻璃管，按如下方法制备离子交换柱：用盐酸(12.8)连续洗涤阴离子树脂(12.1)直至洗出液清亮为止，以除去细小颗粒，将树脂浸入盐酸(12.8)中过夜，在玻璃管底部的活塞上放入玻璃纤维以托住树脂。边摇边将树脂悬浮液倒入管中(注意避免形成气泡和沟道)，使树脂柱高约150mm，用约100mL盐酸(12.8)以5mL/min～7mL/min速度洗涤交换柱。用预先已加入0.5mL硝酸(12.2)的200mL盐酸(12.6)以同样的速度通过交换柱，使之达到需要的状态。

注1：制备交换柱和分析时，柱中树脂需用液体覆盖。

注2：不使用时，交换柱中树脂始终要用盐酸(12.8)覆盖。

注3：交换柱重复使用前，仍需用预先加入0.5mL硝酸的200mL盐酸(12.6)以5mL/min～7mL/min的速度通过。

- 14 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

15 分析步骤

15.1  试料

称取4.00g试样，精确至0.0001g。

15.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

15.3  空白试验

随同试料作空白试验。

15.4  测定

15.4.1  将试料（15.1）置于400mL烧杯中，加入约50mL水，盖上玻璃表皿，再小心慢慢加入30mL盐酸（12.3）。

当反应完全时1%，加2滴过氧化氢（12.4），徐徐加热至沸。继续缓缓煮沸至过氧化氢全部分解。

15.4.2  按表3将试液移入容量瓶中，分取部分溶液：

表 3

| 锌的质量分数，％ | 试液总体积 | 移取试液体积，mL | 相当于试样的质量，g |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1～1.0 | 全部 | --- | 1.0000 |
| ＞1.0～3.0 | 250.00 | 100.00 | 1.6000 |
| ＞3.0～6.0 |  | 50.00 | 0.8000 |
| ＞6.00～8.00 |  | 25.00 | 0.4000 |

15.4.3  将分取液放入250mL的烧杯中，把烧杯放在沸水浴上蒸发至结晶正好析出，冷却，加入100mL盐酸（12.5）和0.5mL硝酸（12.8），加热使盐类溶解。

如果溶液含有不溶性锆或蒸发过程中有二氧化硅沉淀析出，就要通过致密滤纸过滤，并用少量热盐酸（12.5）充分洗涤。

15.4.4  冷却试液（15.4.3），以5mL/min～7mL/min速度通过交换柱，用4份25mL盐酸12.5)连续洗涤烧杯和交换柱，然后用100mL盐酸(12.6)以5mL/min～7mL/min速度洗涤树脂。

注：如合金中含有铅，盐酸（12.6）用量由100mL增加至200mL。

用250mL盐酸（12.7）以同样的速度通过交换柱，洗脱被树脂吸着的锌。洗脱液收集于400mL烧杯中，浓缩至体积为100mL。

6.4.5  将石蕊试纸（12.14）放入洗脱液中，边搅拌边滴加氨水（12.9），直至试纸变色。取出石蕊试纸，用水洗涤，加入20mL乙酸（12.10）和10mL乙酸铵溶液（12.11）。用精密pH试纸（12.15）检查溶液的pH值，该值应在pH5.0～pH 5.5之间，需要时滴加乙酸（12.10）调整，冷却至室温。然后加入50mL丙酮（12.2），加入2mL双硫腙乙醇溶液（12.16），用EDTA标准滴定溶液（12.13）滴定至试液从红色变为橙黄色为止。此颜色在过量2滴EDTA标准滴定溶液下应不变。

16 分析结果的计算

按公式（3）计算锌的质量分数：

ω(Zn)=C×(V1−V2)1000×65.39m0⋅V3V4×100%………………………………(3)

式中：

C——EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——滴定时所消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定空白试验溶液所消耗的EDTA标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V3——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——试液总体积，单位为毫升（mL）；

65.39——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m0——试样的质量，单位为克（g）。