《太阳能电池用硅片尺寸及电学表征在线测试方法》编制说明

一 工作简况

1.标准涉及的测量技术概况

在本标准中，涉及到多项测量技术，其概况如下：

1.1 几何尺寸测量

目前在线几何尺寸测量主要使用拍照法。该方法利用成像系统一定的情况下，物与像之间几何尺寸具有一一对应关系，通过对样品成像得出样品的外观尺寸；具有快速、精确度高、对样品要求低等特点；可以做到不停顿测量。

1.2 厚度和总厚度变化

目前在线厚度检测主要有两种技术：一是电容法，利用硅片厚度不同时其电容也不同的特点测量硅片的厚度，另一是利用光斑反射位移法测量硅片上下表面距离相应一侧的探头的距离，从而推算出硅片的厚度。

这两种方法都是非接触式的，检测都可以满足目前全自动控制在线检测的需要，而且精确程度也相当。目前业内这两种方法的使用都很普通，因此在本标准中，我们同时采用了这两种技术。

总厚度变化是从厚度值计算出来的，因此不存在独立于厚度测量的总厚度变化测量技术。

1.3 导电类型

导电类型的测量方法有多种，但是常用的非接触式方法是表面光电压法。该方法利用硅材料表面存在一层自然氧化层、且硅的表面处于耗尽状态的特点，利用表面光电压法测量硅表面耗尽状态下的能带弯曲的方向，从而得到其导电类型。

这种方法是目前光伏领域在线检测中使用的，因此本标准采用该技术作为导电类型的检测方法。

1.4 少子寿命

少子寿命的常用方法有多种，除本标准采用的微波反射光电导法之外，还有直流光电导法、高频直流光电导法等。作为一种非接触测量技术，微波反射光电导法具有多种优点：分辨率高，可以做高分辨率扫描测量；速度快；不需要确定光电导的绝对值，只需要相对变化即可。目前业内大量采用该方法进行离线和在线少子寿命测量，因此本标准也采用该技术做为少子寿命在线检测技术。

1.5 电阻率

电阻率是利用涡流法检测的。涡流法也是一种非接触方法，具有快速、分辨率高等特点，而且涡流法可以检测多晶样品，多晶样品中的晶界效应对涡流法的影响远小于其他方法。

目前光伏行业内测量电阻率普遍采用涡流法。另外一种方法，四探针法则多用于离线单晶样品测量。因此在本标准中采用涡流法作为电阻率在线检测的方法。

2.任务来源

根据工业和信息化部二O一二年三月二十六日的《关于印发2012年第一批行业标准制修订计划的通知》， 由全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会负责计划编号为2012-0503T-SJ的行业标准《太阳能电池用硅片尺寸及电学表征在线测试方法》的制定工作。

3.标准项目申报单位简况

全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会是专门负责全国半导体材料方面的国家标准和行业标准工作的领导机构，负责领导、组织和协调半导体材料方面有关产品标准、工艺规范以及检测标准等，涵盖IC级、光伏、LED、LD等多个领域的半导体材料和衬底材料等。目前会员包括各领域的研究所、生产厂家和设备供应商。

近年来，全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会紧紧跟随技术进步和行业发展的需求，依托下属会员单位的协作和支持，不但制定或修订了很多行业急需的国家标准和行业标准，而且还根据着眼于技术的未来发展，本着促进技术进步和行业发展的目的，特别是在光伏和LED领域，制定或修订了多项具有前瞻性的标准，为促进我国光伏行业和LED行业的标准化做出了很大贡献。

2012年，由于其卓有成效的工作和丰硕的成果，材料分技术委员会被评为全国半导体材料和设备技术委员会的先进分技术委会。

4.主要工作过程

本标准的制定工作于2012年初由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会提出，并责成瑟米莱伯贸易（上海）有限公司具体负责本标准的编写工作，本标准编制小组随之成立。随后编制小组对本标准中的相关工作进行了计划和分工。

2012年5月，本标准编制小组经过近半年的工作，并在多次与业内厂商和客户讨论及征求意见的基础上，形成了本标准征求意见稿，提交上海标准会议讨论。

2012年6月，在上海召开的标准会议上，与会的来自24家单位的41位专家、代表对本标准的征求意见稿提出了很多宝贵的意见和建议。本标准编制小组根据本次会议专家们的意见和建议，并参考了一系列相关标准，结合太阳能电池用硅片的实际具体情况，而且参考业内厂家和专家的反馈意见，对标准草稿进行了大幅修改，形成了预审稿，提交至2012年10月岳阳标准会议审议讨论。

2012年10月，在岳阳召开的标准会议上，与会的来自10家单位的19位专家、代表对本标准的预审稿进行了审议，并再次提出很多宝贵的意见和修改建议。会后，经过与多位专家的磋商与交流，并结合目前实际使用的测量技术的基本情况，本标准编制小组再次进行了修改，并就修改后的稿件再一次进行了意见征徇以及磋商，最后于2012年11月初形成最后的终审稿，提交2012年11月召开的珠海标委会年会审议。

为了验证本标准中的涉及到的测量技术的精确性和精密度，在10月底和11月初进行了实验和复验。所有的实验数据和结果分析，都包含在本编制说明之后所附的实验报告中。

5.本标准主要起草人

江波涛	工程师

贺东江	教授级高工

徐自亮	理学博士

卫国军	副总

黄黎	总经理

二 本标准编制的原则和依据

1.标准编制原则

1.1 标准的编写格式按国家标准GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的统一规定和要求进行编写。

1.2 综合考虑太阳能电池用硅片的自身特性和状况，制定本标准，为我国太阳能行业电池用硅片的生产和质量控制提供一个共同参考的基准。

1.3 在制定本标准时，不但考虑国内生产企业的技术生产现状，还考虑了将来的技术发展趋势，本着适合多数、促进技术进步的原则制定本标准。

2.标准的主要内容及依据

本标准的主要内容及依据如下：

2.1 本标准的主要内容

本标准主要介绍了硅片尺寸及电学表征的各个测试原理、干扰因素、相关测试仪器和测试步骤。本标准中采用的硅片外观尺寸测试用的拍照法、厚度用的电容法及光学法、导电类型用的表面光电压法、少子寿命用的微波光电导衰减法、电阻率用的涡流法等测试方法都在国内外太阳能行业中得到了广泛采用。对于其他一些目前正在使用但不适合于在线测试的测试方法没有采用。

2.2 本标准的依据

A：相关标准：

GB/T 6616       半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法

GB/T 6618       硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 14264      半导体材料术语

GB/T 26068      硅片载流子复合寿命的无接触微波反射光电导衰减测试方法

GB/T XXXX       太阳能电池用硅片厚度及总厚度变化测试方法

SJ/T XXXX       太阳能电池用硅片外观尺寸测试方法

SJ/T XXXX       太阳能电池用硅片电阻率在线测试方法

B：目前业界常用的测试方法

与离线测量不同，目前业界常用的在线测量方法为采用全自动分选设备进行在线测量。提供在线测试设备的供应商有多家。尽管不同供应商的提供的设备细节不同，但是测试模组采用的测试技术方法基本上是一致的：外观尺寸多采用拍照法，厚度和总厚度变化采用电容法或光斑反射位移法，导电类型采用表面光电压法，少子寿命采用微波反射光电导法，电阻率则多采用涡流法。在线测量方法都具有速度快、无接触等特点，以满足全自动在线测量的需求。

2.3 重复性和精确性

2.3.1验证试验情况和结果

本标准验证试验用硅片样品由江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司和特变电工新疆新能源股份有限公司提供。

通过数据分析，可以看出所有测试模组在严格执行设备的检定、校准及选择同样测试条件后，在一定的范围内，本标准具有较好的准确性，可以达到满足要求的重复性，在所测量的范围内具有可接受的不确定度，不同设备间的比对也是可以接受的。

具体测试数据、结果统计以及数据分析全部列在实验报告中，作为附录列于本编制说明之后。

2.3.2 外观尺寸

本标准实验样品选取规格为156mm×156mm的多晶硅片5片。

测试地点包括：镇江荣德新能源科技有限公司，浙江精功科技股份有限公司。

2.3.3 厚度及总厚度变化

本标准实验样品选取规格为156mm×156mm的多晶硅片4片、单晶硅片2片。

测试地点包括：镇江荣德新能源科技有限公司，浙江精功科技股份有限公司。

2.3.4 导电类型

本标准实验样品选取规格为156mm×156mm的N型硅片和P型硅片各3片。

测试地点包括：江苏协鑫硅材料科技发展有限公司，天合光能（常州）科技有限公司，浙江精功科技股份有限公司。

2.3.5 少子寿命

本标准实验样品选取规格为156mm×156mm的P型多晶硅片4片、N型单晶硅片1片。

测试地点包括：镇江荣德新能源科技有限公司，浙江精功科技股份有限公司，天合光能（常州）科技有限公司，江苏协鑫硅材料科技发展有限公司。

2.3.6 电阻率

本标准实验样品选取规格为156mm×156mm的多晶硅片4片、单晶硅片2片。

测试地点包括：镇江荣德新能源科技有限公司，浙江精功科技股份有限公司，江苏协鑫硅材料科技发展有限公司。

2.4 征求意见情况

本标准草稿、征求意见稿、预审稿和审定稿最后定稿前，先后向14家单位或公司单位发函征求意见：有研半导体材料有限公司、中国科学院计量研究院、江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、陕西天宏硅材料有限公司、南京国盛电子有限公司、洛阳鸿泰半导体有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、中国电子技术标准化研究院、天津市环欧半导体材料技术有限公司、乐山乐电天威硅科技有限公司、四川新光硅业科技有限责任公司、峨眉半导体材料有限公司、中电投西安太阳能电力有限公司、连云港国家硅材料深加工产品质量监督检验中心等，其中有4家给予书面反聩意见。

上述回复意见以及历次标准会议上的意见汇总列在表1中。

三 标准水平分析

目前太阳能电池用硅片在线尺寸和电学表征方面没有标准。本标准为首次制定，具有一定的应用前瞻性和创新性。

本标准编制小组认为，本标准的制定将对行业内的相关在线测量技术和产品规格的发展和进化起到促进作用。本标准达到了国内先进水平。

四 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行法律、法规不存在任何冲突。

由于是首次制定，本标准与现行的强制性国家标准也不存在任何相左的规定。

尽管如此，在本标准的制定过程中，编制小组仍然非常重视与现有或正在制定的相关标准保持一致。目前，太阳能电池用硅片的外观尺寸、厚度和总厚度变化、在线电阻率测量等三项国标或行标正在编制中，少子寿命微波反射光电导测量技术、电阻率涡流法测量技术已经有了国家标准。在本标准的编制过程中，编制小组特别注意与现在标准的一致性，并和上述三项标准的编制小组互相沟通，在诸多技术细节上沟通以保持一致。

表1：意见汇总表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全文 | 格式与任务编号统一 | 中国电子技术标准化研究院 | 已采纳 |  |
| 2 | 全文 | 文字、格式按规定进行统一修改 | 全体 | 已采纳 |  |
| 3 | 标题 | 为了统一规范行业标准用语，将标准名称由《太阳能级硅片粗糙度及切割线痕检测方法》更改为《太阳能电池用硅片粗糙度及切割线痕检测方法》 | 上海会议全体 | 已采纳 |  |
| 4 | 封面 | 为了统一规范行业标准用语，题目的英文内容除第一个单词首字母大写外，其余的全部改为小写。 | 标委会 | 已采纳 |  |
| 5 | 1 范围 | 增加说明能够测量“硅片的边长、对角线、邻边垂直度”等外观尺寸的文字 | 有研 | 已采纳 |  |
| 6 | 2 规范性引用文件 | 全文关于相应行标的引用处“YS/T”修改为“SJ/T” | 标委会 | 已采纳 |  |
| 7 | 3 术语定义 | 删除“3.1原切片”部分，后续正文中的“原切片”修改为“切割片”。删除“3.2边缘剔除”部分，后续正文中的“边缘剔除”、“剔边”相应修改为“边缘去除”、“去除” | 标委会、有研 | 已采纳 |  |
| 8 | 4 测量原理 | 删除第4章中的悬置段。 | 协鑫 | 已采纳 |  |
| 9 | 4 测量原理 | 全文类似 “更详细的情况请详见相应的行标YS/T XXXX 太阳能电池用硅片外观尺寸测试方法”均照 “更详细的情况见SJ/T XXXX 太阳能电池用硅片外观尺寸测试方法” 结构修改。 | 标委会 | 已采纳 |  |
| 10 | 4 测量原理 | 调整4.4置于4.2、4.3之前 | 有研 | 已采纳 |  |
| 11 | 4 测量原理 | 方法概述4.2中需要添加导电类型测试样品的电阻率范围 | 峨眉半导体 | 已采纳 |  |
| 12 | 5 干扰因素 | 第5章中整体注重描述“在线测试”的干扰因素，区别于其他离线状态测试的干扰因素，修改“离线模式”用词为其它 | 有研 | 已采纳 |  |
| 13 | 6 干扰因素 | 第5章增加设置硅片分类归档的依据等 | 峨眉半导体 | 已采纳 |  |
| 14 | 6 仪器设备 | 第6章增加描述自动化平台及其附属装置 | 标委会 | 已采纳 |  |
| 15 | 8 仪器校准 | 温度由“15～35℃”改为“20~25℃”，湿度由“70%”改为“65%” | 协鑫 | 已采纳 |  |
| 16 | 8 仪器校准 | 单独成立“仪器校准”章节 | 标委会 | 已采纳 |  |
| 17 | 全文 | 错别字和其他文字错误更正 | 全体 | 已采纳 |  |

五 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中，不存在重大的意见分歧。

六 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

七 贯彻标准的要求和措施建议

在线测量已经逐步成为太阳能电池片生产厂家的标准生产环节之一，由此也会向前影响到硅片的生产厂商。随着太阳能电池片生产的自动化程度的提高以及集约生产的发展，在线测量必将成为一种趋势，因此也会越来越受到人们的重视。

建议硅片生产厂家和太阳能电池片生产商能够相互磋商，就使用本标准达到相互谅解和相互理解，从而更好地消除相互之间的理解差异，从而更好地促进我国光伏行业的技术进步。

八 废止现行有关标准的建议

标准为首次制定，实施本标准与现有的其他标准没有冲突之处。

九 其他应予说明的事项

本标准需要说明的事项有：

9.1 根据行标的特点，本标准为方法标准。

9.1 为了规范统一标准术语，本标准相应地修改题目为《太阳能电池用硅片尺寸及电学表征在线测试方法》。

9.3 为了促进技术进步，避免硅片受到沾污、损伤，并考虑到实际大规模生产的要求，本标准中所有的测量方法规定均为非接触式方法，而没有采用接触式方法。

9.4 考虑到不同厂家采用的硅片分类规则完全相同，而且分类规则也必须与工艺水平、电池片结构、工艺控制需求等多种因素有关，因此在本标准中没有规定硅片的具体分类规则，而只是规定了在线测量设备应该具有将硅片按一定规则进行分类的功能。

十 预期效果

本标准首次制定了太阳能用硅片尺寸和电学表征的在线检测方法，具有一定的前瞻性，达到了国内先进水平。本标准的颁布实施，必将会促进光伏业内对在线检测的认知，从而为光伏行业太阳能硅片供需双方提供质量保证的基础。

最后编制小组也向所有为本标准的成稿做出贡献的所有领导、专家和单位表示诚挚的谢意！

《太阳能电池用硅片尺寸及电学表征在线测试方法》起草小组

2012年11月