ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××.2—201×

镧镁合金化学分析方法

第2部分：镁量的测定

EDTA滴定法

Chemical analysis methods of lanthanum magnesium Alloy

Part 2 : Determination of magnesium contents

EDTA titrimetric method

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/TXXXXX -201X《镧镁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/TXXXXX.1-201X 镧镁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/TXXXXX.2-201X 镧镁合金化学分析方法  镁量的测定

第3部分：GB/TXXXXX.3-201X 镧镁合金化学分析方法  碳量的测定

第4部分：GB/TXXXXX.4-201X 镧镁合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第5部分：GB/TXXXXX.5-201X 镧镁合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

本部分为第2部分。本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要由包头稀土研究院、国家稀土产品质量监督检测中心负责起草。

本部分由包头稀土研究院起草。

- 本部分由湖南稀土金属材料研究院、包头出入境检验检疫局综合技术服务中心、北京有色金属研究总院参加起草。

本部分主要起草人：金斯琴高娃、于亚辉、崔爱端。

本部分参加起草人：谢东滨、旭仁花、刘荣丽、崔益新、杨萍、陈云红。

镧镁合金化学分析方法

第2部分：镁量的测定

EDTA容量法测定

- 范围

本部分规定了镧镁合金中镁含量的测定方法。

本部分适用于镧镁合金中镁含量的测定，测定范围：70.00%～85.00%。

- 方法原理

试样以稀HCl溶解，经氨水分离两次，以三乙醇胺掩蔽铝、铁，硫化钠掩蔽铜、镍等。铬黑T为指示剂，在pH=10时，用EDTA标准溶液滴定钙、镁合量，用等离子光谱法或原子吸收光谱法测定钙含量，再从钙镁合量中扣除。

3 试剂和材料

3.1  盐酸（1+1）。

3.2  氨水（1+1）。

3.3  氯化铵洗液（20 g/L）：2g氯化铵（3.10）溶于100mL水中，以氨水（3.2）调至pH值9~10。

3.4 三乙醇胺（1+1）。

3.5  硫化钠（50 g/L）。

3.6  铬黑T指示剂：称取1g 铬黑T指示剂与99g氯化钠固体（3.12）研磨，混匀烘干，保存于磨口瓶中备用。

3.7  氨性缓冲溶液：称取67.5g氯化铵溶于水中，加570mL氨水，用水稀释至1L，混匀（pH≈10）。

3.8  镁标准溶液：准确称取0.4146g 氧化镁（优级纯），以5mL 盐酸（3.1）溶解，移入250mL容量瓶，混匀。此溶液1 mL含镁1mg；

3.9  EDTA标准溶液[c(EDTA)≈0.010moL/L]（用等浓度的基准锌标液标定后，确定EDTA标准溶液的浓度）。

3.10 氯化铵（分析纯）。

3.11 盐酸羟胺（分析纯）。

3.12 氯化钠（分析纯）。

3.13 pH试纸。

4  仪器

4.1  分析天平  感量0.1mg。

4.2  滴定管，容量25mL，其他均为普通实验室仪器。

5  试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

称取2.5 g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  测定

6.3.1将试料中缓慢加入40mL盐酸（3.1） 溶解至样品完全反应，煮沸，冷却装入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。

6.3.2分取25mL试液（6.3.1）于250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。

6.3.3分取10mL试液（6.3.2）于300 mL烧杯中，加入2 g氯化銨（3.10），加入50mL水，加热至沸，以氨水（3.2）调至沉淀刚出现，并过量20mL，加热至沸，取下稍冷。用中速滤纸过滤，滤液接于300mL烧杯中，用热的氯化铵洗液（3.3）洗烧杯2～3次，洗沉淀4～5次，沉淀放于原烧杯中，加入50mL水，加入10mL盐酸（3.1），加热溶解沉淀并将滤纸搅碎，加入2g氯化铵（3.10），加热至沸，以氨水（3.2）调至pH≈7〔以pH试纸（3.13）检验〕，并过量20mL，加热至沸，取下稍冷，用中速滤纸过滤，用热氯化铵洗液（3.3）洗烧杯2～3次，洗沉淀5～6次，滤液与第一次滤液合并。

6.3.4于滤液中加入5mL三乙醇胺（3.4），5mL硫化钠（3.5），10mL氨性缓冲溶液（3.7）, 少许铬黑T指示剂（3.6），用EDTA标准溶液（3.9）滴定溶液由酒红色变为纯兰色即为终点。

6.3.5使用等离子光谱法或原子吸收光谱法测定试样中钙含量。

- 分析结果的计算与表述

- 按式（1）计算试料中镁（Mg）的百分含量：

…………………………（1）

式中：

V——滴定试液（6.3.3）消耗EDTA标准溶液的体积，单位为mL；

c——EDTA标准溶液的浓度，单位为moL/L；

M1——Mg的原子量，单位为g/moL；

M2——Ca的原子量，单位为g/moL；

m——试料质量,单位为g；

Ca%——试料中钙的含量，单位为%；

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 镁量质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2 再现性

表3

| 镁量质量分数/ % | 再现性限（r） |
| --- | --- |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |  |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 镁量质量分数/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。