标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：碳化硅抛光片微管密度无损检测方法    承办人：张玮   共 2 页    第 1 页

标准项目负责起草单位：北京天科合达蓝光半导体有限公司、中国科学院物理研究所

电  话：010-82649320               2012年 7  月 10   日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 将“在几微米”改为“在1微米”，以便与2.1.1的叙述一致。 | 中科院半导体所2 | 采纳 |  |
| 2 | 2.1.1 | “单晶沿C轴方向”改为“单晶中沿C轴方向 | 中科院半导体所2 | 采纳 |  |
| 3 | 3 | “整体面上晶格排列均匀”，其中“整体面上”所指不清晰 “经过与P1成90°…将是均匀的光线”该句含义不清楚； “反映出相应得差别”改为“反映出相应的差别”； “或100倍下观察”改为“100倍下观察” 总之，“方法提要”部分主要原理没有叙述清楚。 | 中科院半导体所2 | 采纳，该部分重新组织语句 |  |
| 4 | 4.4 | “1~2mm”改为2mm，以便统一标准； “以保证测量面积足够”改为“以避免重复测量，并保证测量面积足够” | 中科院半导体所2 | 采纳 |  |
| 5 | 4.4 | “如图2所示”改为“如图3所示” 改为“以保证测量面积足够，同时要保证微管缺陷不被重复计数” | 中科院半导体所1 | 采纳 |  |
| 6 | 4.4 | 补充：x方向与主、副定位边的关系，以便对同一样品的不同次测量结果的比较。 | 中科院半导体所2 | 采纳 |  |
| 7 | 5 | “两个偏光镜的…为黑色”改为“两个偏光镜后，观察视野为黑色” | 中科院半导体所2 | 采纳 |  |
| 8 | 6 | “n-测量点的数目”改为“测量行的总行数” | 中科院半导体所2 | 采纳 |  |
| 9 | 7 | 相对偏差不大于15%的依据？可否改为相对偏差不大于6%？ | 中科院半导体所2 | 不采纳，具体数据以实验报告结果得出。 |  |
| 10 | 7 | 精密度测试要提供标准偏差 | 中科院半导体所1 | 采纳 |  |
| 11 | 8 | “应控制样片”含义不清 | 中科院半导体所2 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：碳化硅抛光片微管密度无损检测方法    承办人：张玮   共 2 页    第 2 页

标准项目负责起草单位：北京天科合达蓝光半导体有限公司、中国科学院物理研究所

电  话：010-82649320               2012年 7  月 10   日填写

| 12 | 实验报告A.2.1 | “坐标单位为mm.。”改为“坐标单位为mm。” | 中科院半导体所1 | 采纳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：4 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 3  个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3  个

④没有回函的单位数：1  个。