ICS77.120.99

H14

中 华 人 民 共 和 国 稀 土 行 业 标 准                                                                                  XB/TXXX.X—201X

XB

钕铁硼合金化学分析方法铁量的测定

第 4 部分 重铬酸钾滴定法

Chemical Analysis Methods of Nd Fe B Alloy

Part 4:Determination of Fe Content

（送审稿）

201X-X-XX-XX发布                             201X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前  言

《钕铁硼合金化学分析方法》共分7部分：

第1部分：钕铁硼合金化学分析方法 稀土总量的测定 草酸盐重量法；

第2部分：钕铁硼合金化学分析方法 稀土量的测定 ICP-AES法（方法1） X射线荧光光谱法（方法2）；

第3部分：钕铁硼合金化学分析方法 硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钛、钒、铬、锰、镍、锌、镓量的测定 ICP-AES法；

第4部分：钕铁硼合金化学分析方法 铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

第5部分：钕铁硼合金化学分析方法 锆、铌、钼、钨量的测定  ICP-AES法；

第6部分：钕铁硼快冷厚带化学分析方法 碳的测定 高频燃烧红外吸收法；

第7部分：钕铁硼合金化学分析方法 氧、氮的测定 惰气熔融红外、热导法。

本部分为第4部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司负责起草。

本部分由包头稀土研究院、北京有色金属研究总院、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、赣县红金稀土有限公司参加起草。

本部分主要起草人：姚南红、陈婕、朱霓

本部分参加起草人：郝茜、王素梅、郭昱、陈云红、杨萍、汤洁、韩颖、陈燕、谢亚莉、梁斌、郑玉梅、廖茂倩。

钕铁硼合金化学分析方法铁量的测定

第 4部分：重铬酸钾滴定法

1 范围

本部分规定了钕铁硼合金铁含量的测定方法。

本部分适用于钕铁硼合金中铁含量的测定。测定范围在50.00%～80.00%。

2 方法原理

试样用盐酸分解，以二氯化锡和三氯化钛作联合还原剂，将三价铁还原成二价铁，在硫磷混酸的介质中，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用重铬酸钾标准溶液滴定至紫色为终点。

3 试剂和材料

3.1盐酸 （ρ1.19g/mL）。

3.2盐酸 （1+2）。

3.3 盐酸 （1+9）。

3.4二氯化锡（50g/L）：称取5g二氯化锡，溶于10mL盐酸（3.1）中，以水稀释至100mL，混匀。

3.5三氯化钛溶液：将三氯化钛溶液（15%）用盐酸（3.3）稀释10倍，用时现配。

3.6 硫酸 （ρ1.84g/mL）。

3.7 磷酸 （ρ1.70g/mL）。

3.8钨酸钠溶液（250 g/L）：称取25 g钨酸钠溶于适量水中（若浑浊需过滤），加5mL磷酸（3.7），用水稀释至100mL，混匀。

3.9硫磷混酸：将400mL硫酸（3.6）在不断搅拌下缓慢注入500mL水中，再加入100mL磷酸（3.7），用水稀释至1000mL，混匀。

3.10铁标准溶液：称取5.00g铁粉（纯度大于99.95%），精确至0.0001g，置于250mL烧杯中，加入60mL盐酸（3.1），置沸水浴上溶解完全后，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此标准溶液1mL含5.00mg铁。

3.11重铬酸钾标准溶液c(k2Cr2O7)=0.01667mol/L：称取4.9030g基准重铬酸钾（预先经150℃烘干1h后，置于干燥器中，冷去至室温）置于500mL烧杯中，溶于水中，移入 1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.12二苯胺磺酸钠指示剂（2g/L），贮存于棕色玻璃瓶中。

3.13重铬酸钾标准溶液标定：移取20.00mL铁标准溶液（3.10），置于250mL锥形瓶中，加入20.00mL盐酸（3.2），加热至近沸，趁热滴加二氯化锡溶液（3.4）至试液呈浅黄色，冷却至室温，加入水至体积为100mL左右，滴加2滴钨酸钠溶液（3.8），加三氯化钛溶液（3.5）滴至呈蓝色，再滴加重铬酸钾溶液（3.11）至无色，加入10mL硫磷混酸（3.9）, 滴加4滴二苯胺磺酸钠指示剂（3.12），用重铬酸钾标准滴定溶液（3.11）滴定至紫色30s不消失即为终点。

按式（1）计算重铬酸钾标准溶液对铁的滴定度：

T=m×V1V2−V3………………………………（1）

式中：

T ——滴定系数，与1.00 mL重铬酸钾标准滴定溶液相当的铁的质量，mg/mL；

V1——移取铁标准溶液的体积，mL；

V2——标定时所消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积，mL；

V3——空白测定所消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积，mL；

m——铁标准溶液的浓度，mg/mL。

4 试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

5 分析步骤

5.1 试料

称取3g试样（5），精确至0.0001g。

5.2 测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

5.3 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

5.4 测定

5.4.1 称取3.0g（精确至0.0001g）试样置于250mL烧杯中，加入少量水，缓慢加入20 mL盐酸（3.1），盖上表面皿低温加热至试料完全溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。

5.4.2  移取5.00 mL试液于250 mL锥形瓶中，加入20mL盐酸（3.2），低温加热至近沸，趁热滴加二氯化锡溶液（3.4）至试液呈浅黄色，冷却至室温。

5.4.3试料加入水至体积为100mL左右，滴加2滴钨酸钠溶液（3.8），滴加三氯化钛溶液（3.5）滴至试液呈蓝色，再滴加重铬酸钾溶液（3.11）至无色。

5.4.4 加入10mL硫磷混酸（3.9），滴加4滴二苯胺磺酸钠指示剂（3.12），用重铬酸钾标准滴定溶液（3.11）滴定至紫色30s不消失即为终点。

6分析结果的计算与表述

按式（1）计算试样中铁的质量分数（%）：

Fe(%)=T×(V1−V0)×Vm×103×V2×100………………（1）

式中：T ——滴定系数，与1.00 mL重铬酸钾标准溶液相当的铁的质量，mg/mL；

V0——空白测定所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，mL；

V1——滴定时所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，mL；

V2——移取试液的体积，mL；

V——试液的总体积，mL；

m——试样质量， g。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 铁质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 63.90 | 0.50 |
| 64.16 | 0.34 |
| 66.78 | 0.44 |
| 67.20 | 0.36 |
| 68.61 | 0.28 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

7.2允许差

实验室分析结果的差应不大于下表2所列允许差。

表2

| 铁质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| >50.00~60.00 | 0.45 |
| >60.00~70.00 | 0.50 |
| >70.00~80.00 | 0.55 |

8 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。