行业标准《异质外延层和硅多晶层厚度的测量方法》（审定稿）

编制说明

一、工作简况

- 任务来源及计划要求：

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2013年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2013]102号）的要求，由南京国盛电子有限公司、有研新材料股份有限公司、上海晶盟硅材料有限公司负责修订《异质外延层和硅多晶层厚度的测量方法》行业标准，计划编号2013-0390T-YS。要求2014年完成。(

- 本标准的主要起草人：

马林宝              高级工程师  主持标准修订

葛华                工程师  参与标准撰写

孙燕                主任工程师  参与标准审核、试验

徐新华              高级工程师  参与标准审核、试验

- 工作过程

本标准修订是在YS/T 14-91《异质外延层和硅多晶层厚度的测量方法》的基础上，根据近年来使用该标准过程中出现的问题，结合国内主流测试仪器的发展需求状况，进行方法的试验、分析和研究后，并参考国外同类标准的相关内容编制成本标准的标准草案。

  - 了解并掌握目前异质外延层和硅多晶层厚度的测量方法的使用情况；

  - 了解ASTM标准的相关内容；

  - 修订本标准；

  - 在2013年8月27日的深圳会议和2013年11月27日的南京会议对本标准进行讨论和审定，广泛征求了杭州海纳半导体有限公司、中国计量科学研究院信息电子所、有色金属标准所等23家有关单位近33名代表的意见。所有改动情况如下：

- 测量范围由原1μm~20μm改为1μm~100μm；

- 增加了规范性引用文件；

- GB/T 6617  硅片电阻率测定  扩展电阻探针法

- GB/T14847-1993 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法

- GB/T 14264  半导体材料术语

- 方法提要中用表面台阶仪测量台阶高度代替表面光洁度仪仪测量台阶高度；

- 增加了4干扰因素；

- 修改了6仪器环境和7仪器；

- 全面修改了和精减了试样制备过程；

- 重新绘了图1和图2；

- 删除了原图1和图2；

- 全面修改了7测量步骤；

- 重新计算了9精密度。

二、标准编制原则和确定主要技术内容的依据：

本次标准修订主要从以下几个方面对内容进行了修订：

1、本方法用表面台阶仪测量台阶高度代替表面光洁度仪测量台阶高度。修订原因：原有仪器已不常用。

- 2、本方法增加了引用标准 。修订原因：新增内容涉及标准（GB/T14847）；原有引用标准不完整（GB/T 14264）；

3、本方法提出了几种干扰因素。修订原因：原标准无此内容。

- 全面修改精减了试样制备过程。修订原因：方法变更后需修改测试步骤。

5、全面修改了测量步骤。修订原因：方法变更后需修改测试步骤。

三、标准水平分析：

本标准达到国内先进水平。

四、与现行法律、法规及强制性标准的协调性

本修订标准符合现行法规，标准审定后可替代现行YS/T 14-1991《异质外延层和硅多晶层厚度的测量方法》

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

七、实施标准的要求和措施的建议：

本标准建议为推荐性的行业标准。

南京国盛电子有限公司

2014-1-20