ICS 77.120.99

H 68

YS/T ××××—201×

双氧水用废催化剂化学分析方法

钯量的测定

分光光度法

Chemical analysis methods of hydrogen peroxide spent catalysts

Determination of palladium content

Spectrometry

（讨论稿）

201×－××－××  发布　　　　　　　　　201×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研资源(易门)有限公司。

本标准参加起草单位：北京有色金属研究总院、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院、西北有色金属研究院、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司。

本标准主要起草人：李勇、韩守礼、谭文进、贺小塘、吴喜龙、王欢、赵雨、朱武勋、刘文、罗仙、马王蕊、林波、刘伟、鲁俊余、金云杰、朱利亚、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、......。

本标准为首次发布。

双氧水用废催化剂化学分析方法

钯量的测定

分光光度法

1 范围

本标准规定了双氧水用废催化剂中钯量的测定方法。

本标准适用于双氧水用废催化剂中钯含量的测定。测定范围：200 g/t～6000 g/t。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

YS/T 371 贵金属合金化学分析方法总则及一般规定

3 方法提要

试料用盐酸和过氧化氢于聚四氟乙烯消化罐中密闭加热溶解。用二苄基二硫代乙二酰胺与钯(Ⅱ)显色，三氯甲烷萃取双波长分光光度法测定钯量。

4 试剂和材料

除非另有说明，本标准所用试剂、器皿等均应符合YS/T 371标准的规定。

4.1 无水硫酸钠。

4.2 三氯甲烷。

4.3 盐酸(ρ 1.19 g/mL)。

4.4 硝酸(ρ 1.42 g/mL)。

4.5 过氧化氢(V/V，30％)。

4.6 盐酸(8.4 mol/L)。

4.7 二苄基二硫代乙二酰胺(DbDo)丙酮溶液(10g/L)：称取1 g DbDo溶于100 mL丙酮，混匀。

4.8 氯化钠溶液(250 g/L)。

4.9 钯标准贮存溶液：称取0.1000 g金属钯(质量分数不小于99.99%)于200 mL高型烧杯中，加入5 mL盐酸(4.3)、1 mL硝酸(4.4)，盖上表面皿，置于电热板上低温加热溶解。加入1 mL氯化钠溶液(4.8)，低温蒸发至湿盐状，加5 mL盐酸(4.3)，赶氮氧化物一次。加入10 mL盐酸(4.3)，转入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1 mg钯。

4.10 钯标准溶液：移取5.00 mL 钯标准贮存溶液(4.9)于250 mL容量瓶中，加12.5 mL盐酸(4.3)，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含20 μg钯。

4.11 聚四氟乙烯消化罐，容积30 mL。

5 仪器与设备

紫外可见双波长分光光度计。

6 试样

试样制备均匀，粒度应不小于0.074 mm，于100℃±5℃烘箱中烘1 h，置于干燥器中冷却后，待用。

7 分析步骤

7.1 试料

按表1称取试料，精确至0.0001 g。

表1

| 钯的质量分数/(g/t) | 相对允许差/% |
| --- | --- |
| 200～2000 | 1.0 |
| ＞2000～4000 | 0.6 |
| ＞4000～6000 | 0.3 |

7.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

7.3 空白试验

随同试料作空白试验。

7.4 测定

7.4.1 试液制备

将试料(7.1)置于聚四氟乙烯消化罐中，加18 mL盐酸(4.3)，5 mL过氧化氢(4.5)，立即盖上罐内盖，旋紧外盖，放入烘箱中，于150 ℃±5 ℃加热溶解8 h以上。取出，冷却至室温。开罐将试液及不溶渣全部转入200 mL烧杯中，盖上表面皿，置于电热板上加热至微沸约5 min。取下，用水吹洗表面皿和烧杯壁，置于电热板上低温蒸发至约25 mL。取下，冷却至室温。用中速滤纸过滤试液于100 mL容量瓶中，并用水洗涤烧杯、沉淀各8～10次，用水稀释至刻度。混匀。

7.4.2 测定

移取试液(含钯量< 120 μg)于50 mL比色管中，加水至总体积约10 mL，加5 mL盐酸(4.3)，混匀，加0.6 mL DbDo丙酮溶液(4.7)，混匀。于39～40 ℃水浴中显色20 min。取出，准确加入15 mL三氯甲烷(4.2)，振荡萃取1 min，将溶液转入分液漏斗中静置分相，再将下层有机相放入另一分液漏斗中，加10 mL盐酸(4.6)，用力振荡洗涤15 s，用干滤纸条吸干漏斗颈中水珠，将有机相放入10 mL干燥容量瓶中至近刻度，放置约30 min至溶液清亮。加约0.1 g无水硫酸钠粉末(4.1)，轻轻倒转容量瓶3次，混匀。转入1 cm比色皿中，以试剂空白作参比，于选定波长下用双波长等吸收法测定络合物吸光度A λ 454 nm 、A λ 548 nm，计算络合物吸光度差(△A＝A λ 454 nm－A λ 548 nm)。从工作曲线上查得钯量。

7.5 工作曲线的绘制

移取钯标准溶液0.00、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00 mL分别于50 mL比色管中，加水至总体积10 mL，加5 mL盐酸(4.3)，以下按“7.4.2”进行，以钯量为横坐标，钯吸光度差(△A)为纵坐标，绘制工作曲线。钯工作曲线相关系数不小于0.9990。

8 分析结果的表述

按式(1)计算Pd的质量分数wPd，数值以g/t表示：

wPd ＝ m1⋅V0m0⋅V1                                                                   (1)

式中：m1——从工作曲线中查得钯量，单位为微克(μg)；

V1——分取试液体积，单位为毫升(mL)；

V0——试液总体积，单位为毫升(mL)；

m0——试料的质量，单位为克(g)。

所得结果保留至小数点后一位。

9 精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况应不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1

| 钯质量分数/(g/t) | 251.6 | 988.0 | 3459.9 | 5563.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钯重复性限r/(g/t) | 6 | 20 | 38 | 74 |

- 9.2 相对允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 钯的质量分数/(g/t) | 相对允许差/% |
| --- | --- |
| 200～1000 | 3.5 |
| ≥1000～6000 | 2.5 |

10 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。